{"text_format":"3","workbook":"xls","n_sheets":2,"sheets":["废气小时值","废气日均值"],"not_rendered":{"external_links":1,"defined_names":2},"read":"whole","date_system":"1900","formulas":"cached_only"}

{"sheet":"废气小时值","index":0,"n_rows":702,"n_cols":7,"rows_kept":702,"flags":["formulas_cached_only"]}
["监测排口","时间","监测项目","界限","均值","均值（折算）","原因说明"]
["炼铁南3#烧结机排口","2022-02-11 23","二氧化硫(mg/m3)","180","220.760","353.640","检修停机"]
["炼铁南3#烧结机排口","2022-02-12 00","二氧化硫(mg/m3)","180","182.110","379.090","检修停机"]
["热电北13#炉排口","2022-02-10 10","颗粒物(mg/m3)","5","0.947","60.232","#13炉停运，期间无污染物排放。"]
["热电北13#炉排口","2022-02-10 11","颗粒物(mg/m3)","5","2.260","65.158","#13炉停运，期间无污染物排放。"]
["热电北13#炉排口","2022-02-10 12","颗粒物(mg/m3)","5","0.752","218.618","#13炉停运，期间无污染物排放。"]
["热电北13#炉排口","2022-02-10 13","颗粒物(mg/m3)","5","0.974","596.445","#13炉停运，期间无污染物排放。"]
["热电北13#炉排口","2022-02-10 14","颗粒物(mg/m3)","5","1.404","302.897","#13炉停运，期间无污染物排放。"]
["热电北13#炉排口","2022-02-10 15","颗粒物(mg/m3)","5","1.201","170.447","#13炉停运，期间无污染物排放。"]
["热电北13#炉排口","2022-02-10 16","颗粒物(mg/m3)","5","1.569","58.921","#13炉停运，期间无污染物排放。"]
["热电北13#炉排口","2022-02-10 17","颗粒物(mg/m3)","5","0.608","13.285","#13炉停运，期间无污染物排放。"]
["热电北13#炉排口","2022-02-10 18","颗粒物(mg/m3)","5","0.429","9.587","#13炉停运，期间无污染物排放。"]
["热电北13#炉排口","2022-02-10 19","颗粒物(mg/m3)","5","1.241","74.315","#13炉停运，期间无污染物排放。"]
["热电北13#炉排口","2022-02-10 21","颗粒物(mg/m3)","5","9.160","16.121","#13炉停运，期间无污染物排放。"]
["热电北13#炉排口","2022-02-10 22","颗粒物(mg/m3)","5","6.132","14.725","#13炉停运，期间无污染物排放。"]
["热电北13#炉排口","2022-02-10 23","颗粒物(mg/m3)","5","5.453","14.688","#13炉停运，期间无污染物排放。"]
["热电北13#炉排口","2022-02-11 00","颗粒物(mg/m3)","5","5.232","32.698","#13炉停运，期间无污染物排放。"]
["热电北13#炉排口","2022-02-11 01","颗粒物(mg/m3)","5","5.134","76.670","#13炉停运，期间无污染物排放。"]
["热电北13#炉排口","2022-02-11 02","颗粒物(mg/m3)","5","5.696","87.671","#13炉停运，期间无污染物排放。"]
["热电北13#炉排口","2022-02-11 03","颗粒物(mg/m3)","5","5.392","83.161","#13炉停运，期间无污染物排放。"]
["热电北13#炉排口","2022-02-11 04","颗粒物(mg/m3)","5","5.323","46.633","#13炉停运，期间无污染物排放。"]
["热电北13#炉排口","2022-02-11 05","颗粒物(mg/m3)","5","5.148","17.161","#13炉停运，期间无污染物排放。"]
["热电北13#炉排口","2022-02-11 06","颗粒物(mg/m3)","5","5.244","11.310","#13炉停运，期间无污染物排放。"]
["热电北13#炉排口","2022-02-11 07","颗粒物(mg/m3)","5","5.310","9.000","#13炉停运，期间无污染物排放。"]
["热电北13#炉排口","2022-02-11 08","颗粒物(mg/m3)","5","5.295","7.786","#13炉停运，期间无污染物排放。"]
["热电北13#炉排口","2022-02-10 10","二氧化硫(mg/m3)","35","0.773","47.730","#13炉停运，期间无污染物排放。"]
["热电北13#炉排口","2022-02-10 13","二氧化硫(mg/m3)","35","0.144","89.971","#13炉停运，期间无污染物排放。"]
["热电北13#炉排口","2022-02-10 20","二氧化硫(mg/m3)","35","15.678","47.888","#13炉停运，期间无污染物排放。"]
["热电北13#炉排口","2022-02-28 15","二氧化硫(mg/m3)","35","43.690","39.282","#13炉停运，期间无污染物排放。"]
["热电北13#炉排口","2022-02-10 09","氮氧化物(mg/m3)","100","3.748","146.644","#13炉停运，期间无污染物排放。"]
["热电北13#炉排口","2022-02-10 10","氮氧化物(mg/m3)","100","3.828","236.350","#13炉停运，期间无污染物排放。"]
["热电北13#炉排口","2022-02-10 11","氮氧化物(mg/m3)","100","9.429","118.082","#13炉停运，期间无污染物排放。"]
["热电北13#炉排口","2022-02-10 12","氮氧化物(mg/m3)","100","2.331","716.316","#13炉停运，期间无污染物排放。"]
["热电北13#炉排口","2022-02-10 13","氮氧化物(mg/m3)","100","1.813","1035.670","#13炉停运，期间无污染物排放。"]
["热电北13#炉排口","2022-02-10 14","氮氧化物(mg/m3)","100","1.362","302.280","#13炉停运，期间无污染物排放。"]
["热电北13#炉排口","2022-02-10 15","氮氧化物(mg/m3)","100","1.035","147.162","#13炉停运，期间无污染物排放。"]
["热电北13#炉排口","2022-02-11 01","氮氧化物(mg/m3)","100","16.438","245.590","#13炉停运，期间无污染物排放。"]
["热电北13#炉排口","2022-02-11 02","氮氧化物(mg/m3)","100","16.678","256.676","#13炉停运，期间无污染物排放。"]
["热电北13#炉排口","2022-02-11 03","氮氧化物(mg/m3)","100","16.456","253.853","#13炉停运，期间无污染物排放。"]
["热电北13#炉排口","2022-02-11 04","氮氧化物(mg/m3)","100","13.971","130.497","#13炉停运，期间无污染物排放。"]
["炼焦南6#焦炉排口","2022-02-02 01","二氧化硫(mg/m3)","30","30.973","26.710","二氧化硫突然上升，消石灰给料不及时导致数据超标。"]
["炼焦南6#焦炉排口","2022-02-15 06","二氧化硫(mg/m3)","30","36.138","36.884","二氧化硫突然上升，消石灰给料不及时导致数据超标。"]
["炼焦北4#干熄焦放散气脱硫","2022-02-10 16","二氧化硫(mg/m3)","80","260.238","260.238","检修停机"]
["炼焦北4#干熄焦放散气脱硫","2022-02-10 17","二氧化硫(mg/m3)","80","410.559","410.559","检修停机"]
["炼铁北B#烧结机机头脱硫脱硝排口","2022-02-10 07","颗粒物(mg/m3)","40","3.814","60.582","检修停机"]
["炼铁北B#烧结机机头脱硫脱硝排口","2022-02-10 08","颗粒物(mg/m3)","40","3.722","258.474","检修停机"]
["炼铁北B#烧结机机头脱硫脱硝排口","2022-02-10 09","颗粒物(mg/m3)","40","3.229","320.913","检修停机"]
["炼铁北B#烧结机机头脱硫脱硝排口","2022-02-10 10","颗粒物(mg/m3)","40","3.655","406.768","检修停机"]
["炼铁北B#烧结机机头脱硫脱硝排口","2022-02-10 11","颗粒物(mg/m3)","40","2.829","244.553","检修停机"]
["炼铁北B#烧结机机头脱硫脱硝排口","2022-02-10 12","颗粒物(mg/m3)","40","2.611","241.332","检修停机"]
["炼铁北B#烧结机机头脱硫脱硝排口","2022-02-10 13","颗粒物(mg/m3)","40","2.694","261.541","检修停机"]
["炼铁北B#烧结机机头脱硫脱硝排口","2022-02-10 14","颗粒物(mg/m3)","40","2.717","330.930","检修停机"]
["炼铁北B#烧结机机头脱硫脱硝排口","2022-02-10 15","颗粒物(mg/m3)","40","2.606","299.853","检修停机"]
["炼铁北B#烧结机机头脱硫脱硝排口","2022-02-10 16","颗粒物(mg/m3)","40","2.628","377.147","检修停机"]
["炼铁北B#烧结机机头脱硫脱硝排口","2022-02-10 17","颗粒物(mg/m3)","40","2.633","260.486","检修停机"]
["炼铁北B#烧结机机头脱硫脱硝排口","2022-02-10 18","颗粒物(mg/m3)","40","2.621","221.540","检修停机"]
["炼铁北B#烧结机机头脱硫脱硝排口","2022-02-10 19","颗粒物(mg/m3)","40","3.032","283.531","检修停机"]
["炼铁北B#烧结机机头脱硫脱硝排口","2022-02-10 20","颗粒物(mg/m3)","40","2.946","309.183","检修停机"]
["炼铁北B#烧结机机头脱硫脱硝排口","2022-02-10 21","颗粒物(mg/m3)","40","2.768","267.955","检修停机"]
["炼铁北B#烧结机机头脱硫脱硝排口","2022-02-10 22","颗粒物(mg/m3)","40","2.835","286.473","检修停机"]
["炼铁北B#烧结机机头脱硫脱硝排口","2022-02-10 23","颗粒物(mg/m3)","40","2.847","331.479","检修停机"]
["炼铁北B#烧结机机头脱硫脱硝排口","2022-02-11 00","颗粒物(mg/m3)","40","2.952","338.564","检修停机"]
["炼铁北B#烧结机机头脱硫脱硝排口","2022-02-11 01","颗粒物(mg/m3)","40","3.493","311.059","检修停机"]
["炼铁北B#烧结机机头脱硫脱硝排口","2022-02-11 02","颗粒物(mg/m3)","40","3.245","292.803","检修停机"]
["炼铁北B#烧结机机头脱硫脱硝排口","2022-02-11 03","颗粒物(mg/m3)","40","3.308","306.973","检修停机"]
["炼铁北B#烧结机机头脱硫脱硝排口","2022-02-11 04","颗粒物(mg/m3)","40","3.224","376.661","检修停机"]
["炼铁北B#烧结机机头脱硫脱硝排口","2022-02-11 05","颗粒物(mg/m3)","40","3.603","68.159","检修停机"]
["炼铁北B#烧结机机头脱硫脱硝排口","2022-02-10 07","二氧化硫(mg/m3)","180","44.030","185.182","检修停机"]
["炼铁北A#烧结机机头脱硫脱硝排口","2022-02-25 14","颗粒物(mg/m3)","40","3.830","44.494","检修停机"]
["炼铁北A#烧结机机头脱硫脱硝排口","2022-02-25 15","颗粒物(mg/m3)","40","4.068","46.255","检修停机"]
["热电北11#炉排口","2022-02-14 09","颗粒物(mg/m3)","5","2.432","796.877","停炉"]
["热电北11#炉排口","2022-02-14 10","颗粒物(mg/m3)","5","1.621","-146.774","停炉"]
["热电北11#炉排口","2022-02-14 11","颗粒物(mg/m3)","5","1.246","-240.161","停炉"]
["热电北11#炉排口","2022-02-14 12","颗粒物(mg/m3)","5","1.040","-341.242","停炉"]
["热电北11#炉排口","2022-02-14 13","颗粒物(mg/m3)","5","1.028","-284.927","停炉"]
["热电北11#炉排口","2022-02-14 14","颗粒物(mg/m3)","5","0.771","58.516","停炉"]
["热电北11#炉排口","2022-02-14 15","颗粒物(mg/m3)","5","1.786","33.936","停炉"]
["热电北11#炉排口","2022-02-14 09","二氧化硫(mg/m3)","35","18.836","5969.496","停炉"]
["热电北11#炉排口","2022-02-14 10","二氧化硫(mg/m3)","35","10.654","-479.950","停炉"]
["热电北11#炉排口","2022-02-14 11","二氧化硫(mg/m3)","35","3.120","-589.369","停炉"]
["热电北11#炉排口","2022-02-14 12","二氧化硫(mg/m3)","35","1.297","-406.722","停炉"]
["热电北11#炉排口","2022-02-14 13","二氧化硫(mg/m3)","35","0.657","-211.631","停炉"]
["热电北11#炉排口","2022-02-14 10","氮氧化物(mg/m3)","50","7.365","-530.292","停炉"]
["热电北11#炉排口","2022-02-14 11","氮氧化物(mg/m3)","50","2.321","-441.914","停炉"]
["热电北11#炉排口","2022-02-14 12","氮氧化物(mg/m3)","50","0.830","-244.514","停炉"]
["热电北11#炉排口","2022-02-14 13","氮氧化物(mg/m3)","50","0.839","-330.606","停炉"]
["热电北11#炉排口","2022-02-14 14","氮氧化物(mg/m3)","50","2.713","339.314","停炉"]
["热电北11#炉排口","2022-02-14 15","氮氧化物(mg/m3)","50","10.967","131.603","停炉"]
["炼铁南3#烧结机排口","2022-02-04 20","二氧化硫(mg/m3)","180","161.190","211.340","生产波动"]
["炼焦南1#焦炉排口","2022-02-22 22","二氧化硫(mg/m3)","30","30.545","25.370","生产波动"]
["炼铁南4#炉槽下除尘","2022-02-05 11","颗粒物(mg/m3)","10","13.230","13.230","仪表比对"]
["炼铁南3#炉炉前除尘","2022-02-18 01","颗粒物(mg/m3)","15","15.591","15.591","水汽大，对在线监测设备干扰导致数据短时超标"]
["炼铁南3#炉炉前除尘","2022-02-18 07","颗粒物(mg/m3)","15","15.537","15.537","水汽大，对在线监测设备干扰导致数据短时超标"]
["炼铁南3#炉炉前除尘","2022-02-18 08","颗粒物(mg/m3)","15","17.051","17.051","粉尘仪故障"]
["炼铁南3#炉炉前除尘","2022-02-18 15","颗粒物(mg/m3)","15","24.041","24.041","粉尘仪故障"]
["炼铁南3#炉炉前除尘","2022-02-18 16","颗粒物(mg/m3)","15","36.445","36.445","粉尘仪故障"]
["炼铁南3#炉炉前除尘","2022-02-18 18","颗粒物(mg/m3)","15","19.973","19.973","粉尘仪故障"]
["炼铁南3#炉炉前除尘","2022-02-18 19","颗粒物(mg/m3)","15","29.848","29.848","粉尘仪故障"]
["炼铁南3#炉炉前除尘","2022-02-18 20","颗粒物(mg/m3)","15","31.166","31.166","粉尘仪故障"]
["炼铁南3#炉炉前除尘","2022-02-18 21","颗粒物(mg/m3)","15","38.925","38.925","粉尘仪故障"]
["炼铁南3#炉炉前除尘","2022-02-18 22","颗粒物(mg/m3)","15","46.763","46.763","粉尘仪故障"]
["炼铁南3#炉炉前除尘","2022-02-18 23","颗粒物(mg/m3)","15","52.602","52.602","粉尘仪故障"]
["炼铁南3#炉炉前除尘","2022-02-19 00","颗粒物(mg/m3)","15","53.596","53.596","粉尘仪故障"]
["炼铁南3#炉炉前除尘","2022-02-19 01","颗粒物(mg/m3)","15","52.479","52.479","粉尘仪故障"]
["炼铁南3#炉炉前除尘","2022-02-19 02","颗粒物(mg/m3)","15","52.781","52.781","粉尘仪故障"]
["炼铁南3#炉炉前除尘","2022-02-19 03","颗粒物(mg/m3)","15","54.945","54.945","粉尘仪故障"]
["炼铁南3#炉炉前除尘","2022-02-19 04","颗粒物(mg/m3)","15","57.349","57.349","粉尘仪故障"]
["炼铁南3#炉炉前除尘","2022-02-19 05","颗粒物(mg/m3)","15","54.962","54.962","粉尘仪故障"]
["炼铁南3#炉炉前除尘","2022-02-19 06","颗粒物(mg/m3)","15","54.885","54.885","粉尘仪故障"]
["炼铁南3#炉炉前除尘","2022-02-19 07","颗粒物(mg/m3)","15","61.849","61.849","粉尘仪故障"]
["炼铁南3#炉炉前除尘","2022-02-19 08","颗粒物(mg/m3)","15","56.542","56.542","粉尘仪故障"]
["炼铁南3#炉炉前除尘","2022-02-19 09","颗粒物(mg/m3)","15","58.100","58.100","粉尘仪故障"]
["炼铁南3#炉炉前除尘","2022-02-19 10","颗粒物(mg/m3)","15","67.862","67.862","粉尘仪故障"]
["炼铁南3#烧结机排口","2022-02-03 10","氮氧化物(mg/m3)","300","47.570","342.440","仪表比对"]
["炼铁南3#烧结机排口","2022-02-10 09","氮氧化物(mg/m3)","300","64.660","465.390","仪表比对"]
["炼铁南3#烧结机排口","2022-02-17 09","氮氧化物(mg/m3)","300","39.190","856.290","仪表比对"]
["炼铁南3#烧结机排口","2022-02-24 10","氮氧化物(mg/m3)","300","30.180","331.980","仪表比对"]
["热电北13#炉排口","2022-02-01 00","颗粒物(mg/m3)","5","8.897","9.447","更换粉尘仪，期间人工比对监测。"]
["热电北13#炉排口","2022-02-01 01","颗粒物(mg/m3)","5","8.925","9.506","更换粉尘仪，期间人工比对监测。"]
["热电北13#炉排口","2022-02-01 02","颗粒物(mg/m3)","5","8.697","9.116","更换粉尘仪，期间人工比对监测。"]
["热电北13#炉排口","2022-02-01 03","颗粒物(mg/m3)","5","9.176","9.841","更换粉尘仪，期间人工比对监测。"]
["热电北13#炉排口","2022-02-01 04","颗粒物(mg/m3)","5","9.350","9.771","更换粉尘仪，期间人工比对监测。"]
["热电北13#炉排口","2022-02-01 05","颗粒物(mg/m3)","5","8.680","9.649","更换粉尘仪，期间人工比对监测。"]
["热电北13#炉排口","2022-02-01 06","颗粒物(mg/m3)","5","8.981","9.926","更换粉尘仪，期间人工比对监测。"]
["热电北13#炉排口","2022-02-01 08","颗粒物(mg/m3)","5","8.962","9.398","更换粉尘仪，期间人工比对监测。"]
["热电北13#炉排口","2022-02-01 09","颗粒物(mg/m3)","5","8.530","9.317","更换粉尘仪，期间人工比对监测。"]
["热电北13#炉排口","2022-02-01 10","颗粒物(mg/m3)","5","9.324","10.096","更换粉尘仪，期间人工比对监测。"]
["热电北13#炉排口","2022-02-01 11","颗粒物(mg/m3)","5","8.621","9.401","更换粉尘仪，期间人工比对监测。"]
["热电北13#炉排口","2022-02-01 12","颗粒物(mg/m3)","5","8.558","9.143","更换粉尘仪，期间人工比对监测。"]
["热电北13#炉排口","2022-02-01 13","颗粒物(mg/m3)","5","8.825","9.291","更换粉尘仪，期间人工比对监测。"]
["热电北13#炉排口","2022-02-01 14","颗粒物(mg/m3)","5","8.815","9.172","更换粉尘仪，期间人工比对监测。"]
["热电北13#炉排口","2022-02-01 15","颗粒物(mg/m3)","5","8.185","8.569","更换粉尘仪，期间人工比对监测。"]
["热电北13#炉排口","2022-02-01 16","颗粒物(mg/m3)","5","8.493","8.921","更换粉尘仪，期间人工比对监测。"]
["热电北13#炉排口","2022-02-01 17","颗粒物(mg/m3)","5","8.230","8.642","更换粉尘仪，期间人工比对监测。"]
["热电北13#炉排口","2022-02-01 18","颗粒物(mg/m3)","5","8.321","8.751","更换粉尘仪，期间人工比对监测。"]
["热电北13#炉排口","2022-02-01 19","颗粒物(mg/m3)","5","8.364","8.804","更换粉尘仪，期间人工比对监测。"]
["热电北13#炉排口","2022-02-01 20","颗粒物(mg/m3)","5","8.558","8.915","更换粉尘仪，期间人工比对监测。"]
["热电北13#炉排口","2022-02-01 21","颗粒物(mg/m3)","5","8.554","8.899","更换粉尘仪，期间人工比对监测。"]
["热电北13#炉排口","2022-02-01 22","颗粒物(mg/m3)","5","8.314","8.825","更换粉尘仪，期间人工比对监测。"]
["热电北13#炉排口","2022-02-01 23","颗粒物(mg/m3)","5","8.927","9.538","更换粉尘仪，期间人工比对监测。"]
["热电北13#炉排口","2022-02-02 00","颗粒物(mg/m3)","5","8.886","9.546","更换粉尘仪，期间人工比对监测。"]
["热电北13#炉排口","2022-02-02 01","颗粒物(mg/m3)","5","8.536","8.985","更换粉尘仪，期间人工比对监测。"]
["热电北13#炉排口","2022-02-02 02","颗粒物(mg/m3)","5","8.330","8.863","更换粉尘仪，期间人工比对监测。"]
["热电北13#炉排口","2022-02-02 03","颗粒物(mg/m3)","5","8.244","8.798","更换粉尘仪，期间人工比对监测。"]
["热电北13#炉排口","2022-02-02 04","颗粒物(mg/m3)","5","8.136","8.673","更换粉尘仪，期间人工比对监测。"]
["热电北13#炉排口","2022-02-02 05","颗粒物(mg/m3)","5","8.561","9.074","更换粉尘仪，期间人工比对监测。"]
["热电北13#炉排口","2022-02-02 06","颗粒物(mg/m3)","5","8.390","8.895","更换粉尘仪，期间人工比对监测。"]
["热电北13#炉排口","2022-02-02 07","颗粒物(mg/m3)","5","8.430","8.894","更换粉尘仪，期间人工比对监测。"]
["热电北13#炉排口","2022-02-02 08","颗粒物(mg/m3)","5","7.868","8.263","更换粉尘仪，期间人工比对监测。"]
["热电北13#炉排口","2022-02-02 09","颗粒物(mg/m3)","5","8.966","9.533","更换粉尘仪，期间人工比对监测。"]
["热电北13#炉排口","2022-02-02 10","颗粒物(mg/m3)","5","8.970","9.602","更换粉尘仪，期间人工比对监测。"]
["热电北13#炉排口","2022-02-02 11","颗粒物(mg/m3)","5","9.332","10.100","更换粉尘仪，期间人工比对监测。"]
["热电北13#炉排口","2022-02-02 12","颗粒物(mg/m3)","5","9.186","9.829","更换粉尘仪，期间人工比对监测。"]
["热电北13#炉排口","2022-02-02 13","颗粒物(mg/m3)","5","8.543","9.122","更换粉尘仪，期间人工比对监测。"]
["热电北13#炉排口","2022-02-02 14","颗粒物(mg/m3)","5","8.630","9.256","更换粉尘仪，期间人工比对监测。"]
["热电北13#炉排口","2022-02-02 15","颗粒物(mg/m3)","5","8.665","9.266","更换粉尘仪，期间人工比对监测。"]
["热电北13#炉排口","2022-02-02 16","颗粒物(mg/m3)","5","8.332","8.971","更换粉尘仪，期间人工比对监测。"]
["热电北13#炉排口","2022-02-02 17","颗粒物(mg/m3)","5","8.353","8.827","更换粉尘仪，期间人工比对监测。"]
["热电北13#炉排口","2022-02-02 18","颗粒物(mg/m3)","5","8.417","8.934","更换粉尘仪，期间人工比对监测。"]
["热电北13#炉排口","2022-02-02 19","颗粒物(mg/m3)","5","8.700","9.420","更换粉尘仪，期间人工比对监测。"]
["热电北13#炉排口","2022-02-02 20","颗粒物(mg/m3)","5","8.361","9.155","更换粉尘仪，期间人工比对监测。"]
["热电北13#炉排口","2022-02-02 21","颗粒物(mg/m3)","5","8.533","9.239","更换粉尘仪，期间人工比对监测。"]
["热电北13#炉排口","2022-02-02 22","颗粒物(mg/m3)","5","8.966","9.731","更换粉尘仪，期间人工比对监测。"]
["热电北13#炉排口","2022-02-02 23","颗粒物(mg/m3)","5","9.063","9.773","更换粉尘仪，期间人工比对监测。"]
["热电北13#炉排口","2022-02-03 00","颗粒物(mg/m3)","5","8.512","9.040","更换粉尘仪，期间人工比对监测。"]
["热电北13#炉排口","2022-02-03 01","颗粒物(mg/m3)","5","8.637","9.288","更换粉尘仪，期间人工比对监测。"]
["热电北13#炉排口","2022-02-03 02","颗粒物(mg/m3)","5","8.323","8.899","更换粉尘仪，期间人工比对监测。"]
["热电北13#炉排口","2022-02-03 03","颗粒物(mg/m3)","5","8.501","9.012","更换粉尘仪，期间人工比对监测。"]
["热电北13#炉排口","2022-02-03 04","颗粒物(mg/m3)","5","8.865","9.409","更换粉尘仪，期间人工比对监测。"]
["热电北13#炉排口","2022-02-03 05","颗粒物(mg/m3)","5","9.147","9.662","更换粉尘仪，期间人工比对监测。"]
["热电北13#炉排口","2022-02-03 06","颗粒物(mg/m3)","5","9.205","9.605","更换粉尘仪，期间人工比对监测。"]
["热电北13#炉排口","2022-02-03 07","颗粒物(mg/m3)","5","8.607","9.178","更换粉尘仪，期间人工比对监测。"]
["热电北13#炉排口","2022-02-03 08","颗粒物(mg/m3)","5","8.459","9.025","更换粉尘仪，期间人工比对监测。"]
["热电北13#炉排口","2022-02-03 09","颗粒物(mg/m3)","5","8.291","8.655","更换粉尘仪，期间人工比对监测。"]
["热电北13#炉排口","2022-02-03 10","颗粒物(mg/m3)","5","8.767","9.181","更换粉尘仪，期间人工比对监测。"]
["热电北13#炉排口","2022-02-03 11","颗粒物(mg/m3)","5","8.489","8.968","更换粉尘仪，期间人工比对监测。"]
["热电北13#炉排口","2022-02-03 12","颗粒物(mg/m3)","5","8.799","9.270","更换粉尘仪，期间人工比对监测。"]
["热电北13#炉排口","2022-02-03 13","颗粒物(mg/m3)","5","8.365","9.067","更换粉尘仪，期间人工比对监测。"]
["热电北13#炉排口","2022-02-03 14","颗粒物(mg/m3)","5","8.382","9.015","更换粉尘仪，期间人工比对监测。"]
["热电北13#炉排口","2022-02-03 15","颗粒物(mg/m3)","5","8.416","9.217","更换粉尘仪，期间人工比对监测。"]
["热电北13#炉排口","2022-02-03 16","颗粒物(mg/m3)","5","8.560","9.055","更换粉尘仪，期间人工比对监测。"]
["热电北13#炉排口","2022-02-03 17","颗粒物(mg/m3)","5","8.710","9.105","更换粉尘仪，期间人工比对监测。"]
["热电北13#炉排口","2022-02-03 18","颗粒物(mg/m3)","5","9.455","9.813","更换粉尘仪，期间人工比对监测。"]
["热电北13#炉排口","2022-02-03 19","颗粒物(mg/m3)","5","8.847","9.281","更换粉尘仪，期间人工比对监测。"]
["热电北13#炉排口","2022-02-03 20","颗粒物(mg/m3)","5","8.419","8.844","更换粉尘仪，期间人工比对监测。"]
["热电北13#炉排口","2022-02-04 07","颗粒物(mg/m3)","5","8.462","9.024","更换粉尘仪，期间人工比对监测。"]
["热电北13#炉排口","2022-02-04 08","颗粒物(mg/m3)","5","8.501","9.043","更换粉尘仪，期间人工比对监测。"]
["热电北13#炉排口","2022-02-04 09","颗粒物(mg/m3)","5","9.130","9.779","更换粉尘仪，期间人工比对监测。"]
["热电北13#炉排口","2022-02-04 10","颗粒物(mg/m3)","5","9.500","9.988","更换粉尘仪，期间人工比对监测。"]
["热电北13#炉排口","2022-02-04 11","颗粒物(mg/m3)","5","9.098","9.532","更换粉尘仪，期间人工比对监测。"]
["热电北13#炉排口","2022-02-04 12","颗粒物(mg/m3)","5","8.572","9.015","更换粉尘仪，期间人工比对监测。"]
["热电北13#炉排口","2022-02-04 13","颗粒物(mg/m3)","5","8.846","9.243","更换粉尘仪，期间人工比对监测。"]
["热电北13#炉排口","2022-02-04 14","颗粒物(mg/m3)","5","8.693","9.101","更换粉尘仪，期间人工比对监测。"]
["热电北13#炉排口","2022-02-04 15","颗粒物(mg/m3)","5","8.868","9.263","更换粉尘仪，期间人工比对监测。"]
["热电北13#炉排口","2022-02-04 16","颗粒物(mg/m3)","5","8.640","8.975","更换粉尘仪，期间人工比对监测。"]
["热电北13#炉排口","2022-02-04 17","颗粒物(mg/m3)","5","8.918","9.152","更换粉尘仪，期间人工比对监测。"]
["热电北13#炉排口","2022-02-04 18","颗粒物(mg/m3)","5","8.535","8.970","更换粉尘仪，期间人工比对监测。"]
["热电北13#炉排口","2022-02-04 20","颗粒物(mg/m3)","5","9.343","9.901","更换粉尘仪，期间人工比对监测。"]
["热电北13#炉排口","2022-02-05 05","颗粒物(mg/m3)","5","8.792","9.403","更换粉尘仪，期间人工比对监测。"]
["热电北13#炉排口","2022-02-05 07","颗粒物(mg/m3)","5","8.980","9.428","更换粉尘仪，期间人工比对监测。"]
["热电北13#炉排口","2022-02-05 09","颗粒物(mg/m3)","5","8.744","9.533","更换粉尘仪，期间人工比对监测。"]
["热电北13#炉排口","2022-02-05 12","颗粒物(mg/m3)","5","8.887","9.349","更换粉尘仪，期间人工比对监测。"]
["热电北13#炉排口","2022-02-05 23","颗粒物(mg/m3)","5","9.472","10.326","更换粉尘仪，期间人工比对监测。"]
["热电北13#炉排口","2022-02-06 04","颗粒物(mg/m3)","5","8.661","10.031","更换粉尘仪，期间人工比对监测。"]
["热电北13#炉排口","2022-02-06 07","颗粒物(mg/m3)","5","9.030","10.484","更换粉尘仪，期间人工比对监测。"]
["热电北13#炉排口","2022-02-06 10","颗粒物(mg/m3)","5","9.166","10.088","更换粉尘仪，期间人工比对监测。"]
["热电北13#炉排口","2022-02-07 01","颗粒物(mg/m3)","5","8.447","9.071","更换粉尘仪，期间人工比对监测。"]
["热电北13#炉排口","2022-02-07 05","颗粒物(mg/m3)","5","8.162","8.553","更换粉尘仪，期间人工比对监测。"]
["热电北13#炉排口","2022-02-07 06","颗粒物(mg/m3)","5","8.255","8.644","更换粉尘仪，期间人工比对监测。"]
["热电北13#炉排口","2022-02-07 09","颗粒物(mg/m3)","5","8.141","8.379","更换粉尘仪，期间人工比对监测。"]
["热电北13#炉排口","2022-02-07 10","颗粒物(mg/m3)","5","7.849","8.167","更换粉尘仪，期间人工比对监测。"]
["热电北13#炉排口","2022-02-07 11","颗粒物(mg/m3)","5","8.286","8.677","更换粉尘仪，期间人工比对监测。"]
["热电北13#炉排口","2022-02-07 12","颗粒物(mg/m3)","5","8.140","8.535","更换粉尘仪，期间人工比对监测。"]
["热电北13#炉排口","2022-02-07 13","颗粒物(mg/m3)","5","8.657","9.071","更换粉尘仪，期间人工比对监测。"]
["热电北13#炉排口","2022-02-07 17","颗粒物(mg/m3)","5","8.438","9.153","更换粉尘仪，期间人工比对监测。"]
["热电北13#炉排口","2022-02-07 22","颗粒物(mg/m3)","5","8.528","9.019","更换粉尘仪，期间人工比对监测。"]
["热电北13#炉排口","2022-02-08 00","颗粒物(mg/m3)","5","8.365","9.024","更换粉尘仪，期间人工比对监测。"]
["热电北13#炉排口","2022-02-08 02","颗粒物(mg/m3)","5","8.870","9.279","更换粉尘仪，期间人工比对监测。"]
["热电北13#炉排口","2022-02-08 10","颗粒物(mg/m3)","5","8.929","9.754","更换粉尘仪，期间人工比对监测。"]
["热电北13#炉排口","2022-02-08 22","颗粒物(mg/m3)","5","8.510","8.945","更换粉尘仪，期间人工比对监测。"]
["热电北13#炉排口","2022-02-09 00","颗粒物(mg/m3)","5","8.339","8.927","更换粉尘仪，期间人工比对监测。"]
["热电北13#炉排口","2022-02-09 02","颗粒物(mg/m3)","5","8.523","9.150","更换粉尘仪，期间人工比对监测。"]
["热电北13#炉排口","2022-02-09 06","颗粒物(mg/m3)","5","8.547","9.236","更换粉尘仪，期间人工比对监测。"]
["热电北13#炉排口","2022-02-09 08","颗粒物(mg/m3)","5","8.526","8.883","更换粉尘仪，期间人工比对监测。"]
["热电北13#炉排口","2022-02-09 14","颗粒物(mg/m3)","5","8.328","8.727","更换粉尘仪，期间人工比对监测。"]
["热电北13#炉排口","2022-02-09 15","颗粒物(mg/m3)","5","8.389","8.790","更换粉尘仪，期间人工比对监测。"]
["热电北13#炉排口","2022-02-09 16","颗粒物(mg/m3)","5","8.596","9.028","更换粉尘仪，期间人工比对监测。"]
["热电北13#炉排口","2022-02-09 17","颗粒物(mg/m3)","5","8.704","9.086","更换粉尘仪，期间人工比对监测。"]
["热电北13#炉排口","2022-02-09 18","颗粒物(mg/m3)","5","8.963","9.342","更换粉尘仪，期间人工比对监测。"]
["热电北13#炉排口","2022-02-09 19","颗粒物(mg/m3)","5","8.683","9.033","更换粉尘仪，期间人工比对监测。"]
["热电北13#炉排口","2022-02-09 20","颗粒物(mg/m3)","5","9.076","9.510","更换粉尘仪，期间人工比对监测。"]
["热电北13#炉排口","2022-02-09 21","颗粒物(mg/m3)","5","9.187","9.587","更换粉尘仪，期间人工比对监测。"]
["热电北13#炉排口","2022-02-09 22","颗粒物(mg/m3)","5","8.717","9.078","更换粉尘仪，期间人工比对监测。"]
["热电北13#炉排口","2022-02-09 23","颗粒物(mg/m3)","5","8.728","9.141","更换粉尘仪，期间人工比对监测。"]
["热电北13#炉排口","2022-02-10 00","颗粒物(mg/m3)","5","8.883","9.524","更换粉尘仪，期间人工比对监测。"]
["热电北13#炉排口","2022-02-10 01","颗粒物(mg/m3)","5","8.905","9.514","更换粉尘仪，期间人工比对监测。"]
["热电北13#炉排口","2022-02-10 02","颗粒物(mg/m3)","5","8.743","9.293","更换粉尘仪，期间人工比对监测。"]
["热电北13#炉排口","2022-02-10 03","颗粒物(mg/m3)","5","8.545","9.152","更换粉尘仪，期间人工比对监测。"]
["热电北13#炉排口","2022-02-10 04","颗粒物(mg/m3)","5","9.227","9.706","更换粉尘仪，期间人工比对监测。"]
["热电北13#炉排口","2022-02-10 05","颗粒物(mg/m3)","5","9.038","9.434","更换粉尘仪，期间人工比对监测。"]
["热电北13#炉排口","2022-02-10 06","颗粒物(mg/m3)","5","8.864","9.534","更换粉尘仪，期间人工比对监测。"]
["热电北13#炉排口","2022-02-10 07","颗粒物(mg/m3)","5","10.717","13.950","更换粉尘仪，期间人工比对监测。"]
["热电北13#炉排口","2022-02-10 08","颗粒物(mg/m3)","5","10.665","63.827","更换粉尘仪，期间人工比对监测。"]
["热电北13#炉排口","2022-02-10 09","颗粒物(mg/m3)","5","9.299","356.822","更换粉尘仪，期间人工比对监测。"]
["热电北13#炉排口","2022-02-11 09","颗粒物(mg/m3)","5","5.151","6.714","更换粉尘仪，期间人工比对监测。"]
["热电北13#炉排口","2022-02-11 10","颗粒物(mg/m3)","5","7.070","8.070","更换粉尘仪，期间人工比对监测。"]
["热电北13#炉排口","2022-02-11 11","颗粒物(mg/m3)","5","8.488","9.333","更换粉尘仪，期间人工比对监测。"]
["热电北13#炉排口","2022-02-11 12","颗粒物(mg/m3)","5","7.624","9.186","更换粉尘仪，期间人工比对监测。"]
["热电北13#炉排口","2022-02-11 13","颗粒物(mg/m3)","5","8.834","9.797","更换粉尘仪，期间人工比对监测。"]
["热电北13#炉排口","2022-02-11 14","颗粒物(mg/m3)","5","9.375","10.746","更换粉尘仪，期间人工比对监测。"]
["热电北13#炉排口","2022-02-11 15","颗粒物(mg/m3)","5","10.247","10.777","更换粉尘仪，期间人工比对监测。"]
["热电北13#炉排口","2022-02-11 16","颗粒物(mg/m3)","5","12.785","13.434","更换粉尘仪，期间人工比对监测。"]
["热电北13#炉排口","2022-02-11 17","颗粒物(mg/m3)","5","10.515","10.920","更换粉尘仪，期间人工比对监测。"]
["热电北13#炉排口","2022-02-11 18","颗粒物(mg/m3)","5","9.288","9.777","更换粉尘仪，期间人工比对监测。"]
["热电北13#炉排口","2022-02-11 19","颗粒物(mg/m3)","5","9.438","9.940","更换粉尘仪，期间人工比对监测。"]
["热电北13#炉排口","2022-02-11 20","颗粒物(mg/m3)","5","8.688","9.156","更换粉尘仪，期间人工比对监测。"]
["热电北13#炉排口","2022-02-11 21","颗粒物(mg/m3)","5","8.333","8.882","更换粉尘仪，期间人工比对监测。"]
["热电北13#炉排口","2022-02-11 22","颗粒物(mg/m3)","5","8.333","8.881","更换粉尘仪，期间人工比对监测。"]
["热电北13#炉排口","2022-02-11 23","颗粒物(mg/m3)","5","7.758","8.348","更换粉尘仪，期间人工比对监测。"]
["热电北13#炉排口","2022-02-12 00","颗粒物(mg/m3)","5","8.237","8.712","更换粉尘仪，期间人工比对监测。"]
["热电北13#炉排口","2022-02-12 01","颗粒物(mg/m3)","5","8.909","9.435","更换粉尘仪，期间人工比对监测。"]
["热电北13#炉排口","2022-02-12 02","颗粒物(mg/m3)","5","7.895","8.359","更换粉尘仪，期间人工比对监测。"]
["热电北13#炉排口","2022-02-12 03","颗粒物(mg/m3)","5","8.593","9.120","更换粉尘仪，期间人工比对监测。"]
["热电北13#炉排口","2022-02-12 04","颗粒物(mg/m3)","5","8.640","9.062","更换粉尘仪，期间人工比对监测。"]
["热电北13#炉排口","2022-02-12 05","颗粒物(mg/m3)","5","8.786","9.258","更换粉尘仪，期间人工比对监测。"]
["热电北13#炉排口","2022-02-12 06","颗粒物(mg/m3)","5","8.394","8.923","更换粉尘仪，期间人工比对监测。"]
["热电北13#炉排口","2022-02-12 07","颗粒物(mg/m3)","5","8.075","8.568","更换粉尘仪，期间人工比对监测。"]
["热电北13#炉排口","2022-02-12 08","颗粒物(mg/m3)","5","8.823","9.390","更换粉尘仪，期间人工比对监测。"]
["热电北13#炉排口","2022-02-12 09","颗粒物(mg/m3)","5","9.402","9.817","更换粉尘仪，期间人工比对监测。"]
["热电北13#炉排口","2022-02-12 10","颗粒物(mg/m3)","5","8.943","9.283","更换粉尘仪，期间人工比对监测。"]
["热电北13#炉排口","2022-02-12 11","颗粒物(mg/m3)","5","8.634","8.952","更换粉尘仪，期间人工比对监测。"]
["热电北13#炉排口","2022-02-12 12","颗粒物(mg/m3)","5","8.572","8.868","更换粉尘仪，期间人工比对监测。"]
["热电北13#炉排口","2022-02-12 13","颗粒物(mg/m3)","5","8.214","8.515","更换粉尘仪，期间人工比对监测。"]
["热电北13#炉排口","2022-02-12 14","颗粒物(mg/m3)","5","8.549","8.840","更换粉尘仪，期间人工比对监测。"]
["热电北13#炉排口","2022-02-12 15","颗粒物(mg/m3)","5","8.687","9.011","更换粉尘仪，期间人工比对监测。"]
["热电北13#炉排口","2022-02-12 16","颗粒物(mg/m3)","5","8.831","9.366","更换粉尘仪，期间人工比对监测。"]
["热电北13#炉排口","2022-02-12 17","颗粒物(mg/m3)","5","8.575","9.168","更换粉尘仪，期间人工比对监测。"]
["热电北13#炉排口","2022-02-12 18","颗粒物(mg/m3)","5","8.155","8.461","更换粉尘仪，期间人工比对监测。"]
["热电北13#炉排口","2022-02-12 19","颗粒物(mg/m3)","5","8.791","9.151","更换粉尘仪，期间人工比对监测。"]
["热电北13#炉排口","2022-02-12 20","颗粒物(mg/m3)","5","8.378","9.058","更换粉尘仪，期间人工比对监测。"]
["热电北13#炉排口","2022-02-12 21","颗粒物(mg/m3)","5","8.438","9.267","更换粉尘仪，期间人工比对监测。"]
["热电北13#炉排口","2022-02-12 22","颗粒物(mg/m3)","5","8.066","8.828","更换粉尘仪，期间人工比对监测。"]
["热电北13#炉排口","2022-02-12 23","颗粒物(mg/m3)","5","9.094","9.553","更换粉尘仪，期间人工比对监测。"]
["热电北13#炉排口","2022-02-13 00","颗粒物(mg/m3)","5","8.485","8.848","更换粉尘仪，期间人工比对监测。"]
["热电北13#炉排口","2022-02-13 01","颗粒物(mg/m3)","5","8.714","9.215","更换粉尘仪，期间人工比对监测。"]
["热电北13#炉排口","2022-02-13 02","颗粒物(mg/m3)","5","8.480","9.103","更换粉尘仪，期间人工比对监测。"]
["热电北13#炉排口","2022-02-13 03","颗粒物(mg/m3)","5","8.352","8.945","更换粉尘仪，期间人工比对监测。"]
["热电北13#炉排口","2022-02-13 04","颗粒物(mg/m3)","5","8.367","8.843","更换粉尘仪，期间人工比对监测。"]
["热电北13#炉排口","2022-02-13 05","颗粒物(mg/m3)","5","8.466","8.923","更换粉尘仪，期间人工比对监测。"]
["热电北13#炉排口","2022-02-13 06","颗粒物(mg/m3)","5","8.795","9.315","更换粉尘仪，期间人工比对监测。"]
["热电北13#炉排口","2022-02-13 07","颗粒物(mg/m3)","5","8.632","9.244","更换粉尘仪，期间人工比对监测。"]
["热电北13#炉排口","2022-02-13 08","颗粒物(mg/m3)","5","8.876","9.550","更换粉尘仪，期间人工比对监测。"]
["热电北13#炉排口","2022-02-13 09","颗粒物(mg/m3)","5","8.724","9.413","更换粉尘仪，期间人工比对监测。"]
["热电北13#炉排口","2022-02-13 10","颗粒物(mg/m3)","5","9.166","9.837","更换粉尘仪，期间人工比对监测。"]
["热电北13#炉排口","2022-02-13 11","颗粒物(mg/m3)","5","8.895","9.627","更换粉尘仪，期间人工比对监测。"]
["热电北13#炉排口","2022-02-13 12","颗粒物(mg/m3)","5","8.569","9.276","更换粉尘仪，期间人工比对监测。"]
["热电北13#炉排口","2022-02-13 13","颗粒物(mg/m3)","5","8.808","9.212","更换粉尘仪，期间人工比对监测。"]
["热电北13#炉排口","2022-02-13 14","颗粒物(mg/m3)","5","8.394","8.800","更换粉尘仪，期间人工比对监测。"]
["热电北13#炉排口","2022-02-13 15","颗粒物(mg/m3)","5","8.337","8.614","更换粉尘仪，期间人工比对监测。"]
["热电北13#炉排口","2022-02-13 16","颗粒物(mg/m3)","5","8.354","8.656","更换粉尘仪，期间人工比对监测。"]
["热电北13#炉排口","2022-02-13 17","颗粒物(mg/m3)","5","8.496","8.816","更换粉尘仪，期间人工比对监测。"]
["热电北13#炉排口","2022-02-13 18","颗粒物(mg/m3)","5","8.551","8.880","更换粉尘仪，期间人工比对监测。"]
["热电北13#炉排口","2022-02-13 19","颗粒物(mg/m3)","5","8.182","8.451","更换粉尘仪，期间人工比对监测。"]
["热电北13#炉排口","2022-02-13 20","颗粒物(mg/m3)","5","8.548","8.847","更换粉尘仪，期间人工比对监测。"]
["热电北13#炉排口","2022-02-13 21","颗粒物(mg/m3)","5","8.466","8.835","更换粉尘仪，期间人工比对监测。"]
["热电北13#炉排口","2022-02-13 22","颗粒物(mg/m3)","5","8.429","8.776","更换粉尘仪，期间人工比对监测。"]
["热电北13#炉排口","2022-02-13 23","颗粒物(mg/m3)","5","8.717","9.088","更换粉尘仪，期间人工比对监测。"]
["热电北13#炉排口","2022-02-14 00","颗粒物(mg/m3)","5","8.359","9.154","更换粉尘仪，期间人工比对监测。"]
["热电北13#炉排口","2022-02-14 01","颗粒物(mg/m3)","5","8.389","9.135","更换粉尘仪，期间人工比对监测。"]
["热电北13#炉排口","2022-02-14 02","颗粒物(mg/m3)","5","8.246","8.901","更换粉尘仪，期间人工比对监测。"]
["热电北13#炉排口","2022-02-14 03","颗粒物(mg/m3)","5","7.957","8.577","更换粉尘仪，期间人工比对监测。"]
["热电北13#炉排口","2022-02-14 04","颗粒物(mg/m3)","5","8.355","8.955","更换粉尘仪，期间人工比对监测。"]
["热电北13#炉排口","2022-02-14 05","颗粒物(mg/m3)","5","8.670","9.259","更换粉尘仪，期间人工比对监测。"]
["热电北13#炉排口","2022-02-14 06","颗粒物(mg/m3)","5","8.346","8.931","更换粉尘仪，期间人工比对监测。"]
["热电北13#炉排口","2022-02-14 07","颗粒物(mg/m3)","5","7.847","9.034","更换粉尘仪，期间人工比对监测。"]
["热电北13#炉排口","2022-02-14 08","颗粒物(mg/m3)","5","7.491","10.123","更换粉尘仪，期间人工比对监测。"]
["热电北13#炉排口","2022-02-14 09","颗粒物(mg/m3)","5","8.574","22.769","更换粉尘仪，期间人工比对监测。"]
["热电北13#炉排口","2022-02-14 10","颗粒物(mg/m3)","5","4.709","5.199","更换粉尘仪，期间人工比对监测。"]
["热电北13#炉排口","2022-02-28 14","颗粒物(mg/m3)","5","3.548","5.162","更换粉尘仪，期间人工比对监测。"]
["热电南15#炉排口","2022-02-11 14","颗粒物(mg/m3)","5","0.999","8.589","厂家对CEMS标定"]
["热电南15#炉排口","2022-02-22 10","颗粒物(mg/m3)","5","1.060","10.042","仪表比对"]
["炼焦南5#6#焦炉出焦除尘","2022-02-23 10","二氧化硫(mg/m3)","30","31.840","31.770","仪表比对"]
["炼焦北7#8#焦炉出焦除尘","2022-02-23 10","二氧化硫(mg/m3)","30","34.375","34.375","仪表比对"]
["炼铁南1#烧结脱硫排口","2022-02-03 15","二氧化硫(mg/m3)","180","52.480","444.870","仪表比对"]
["炼铁南1#烧结脱硫排口","2022-02-17 10","二氧化硫(mg/m3)","180","40.150","304.190","仪表比对"]
["炼铁南1#烧结脱硫排口","2022-02-24 10","二氧化硫(mg/m3)","180","52.030","186.090","仪表比对"]
["炼铁南1#烧结脱硫排口","2022-02-03 15","氮氧化物(mg/m3)","300","48.190","388.970","仪表比对"]
["热电北12#炉脱硫排口","2022-02-01 00","颗粒物(mg/m3)","5","19.270","20.350","更换粉尘仪，期间人工比对监测。"]
["热电北12#炉脱硫排口","2022-02-01 01","颗粒物(mg/m3)","5","20.950","22.290","更换粉尘仪，期间人工比对监测。"]
["热电北12#炉脱硫排口","2022-02-01 02","颗粒物(mg/m3)","5","18.660","19.920","更换粉尘仪，期间人工比对监测。"]
["热电北12#炉脱硫排口","2022-02-01 03","颗粒物(mg/m3)","5","17.630","19.110","更换粉尘仪，期间人工比对监测。"]
["热电北12#炉脱硫排口","2022-02-01 04","颗粒物(mg/m3)","5","19.150","21.000","更换粉尘仪，期间人工比对监测。"]
["热电北12#炉脱硫排口","2022-02-01 05","颗粒物(mg/m3)","5","17.940","19.730","更换粉尘仪，期间人工比对监测。"]
["热电北12#炉脱硫排口","2022-02-01 06","颗粒物(mg/m3)","5","14.580","15.870","更换粉尘仪，期间人工比对监测。"]
["热电北12#炉脱硫排口","2022-02-01 07","颗粒物(mg/m3)","5","17.740","19.420","更换粉尘仪，期间人工比对监测。"]
["热电北12#炉脱硫排口","2022-02-01 08","颗粒物(mg/m3)","5","17.460","19.040","更换粉尘仪，期间人工比对监测。"]
["热电北12#炉脱硫排口","2022-02-01 09","颗粒物(mg/m3)","5","17.700","19.090","更换粉尘仪，期间人工比对监测。"]
["热电北12#炉脱硫排口","2022-02-01 10","颗粒物(mg/m3)","5","18.840","19.870","更换粉尘仪，期间人工比对监测。"]
["热电北12#炉脱硫排口","2022-02-01 11","颗粒物(mg/m3)","5","20.310","21.420","更换粉尘仪，期间人工比对监测。"]
["热电北12#炉脱硫排口","2022-02-01 12","颗粒物(mg/m3)","5","21.040","22.240","更换粉尘仪，期间人工比对监测。"]
["热电北12#炉脱硫排口","2022-02-01 13","颗粒物(mg/m3)","5","21.400","22.530","更换粉尘仪，期间人工比对监测。"]
["热电北12#炉脱硫排口","2022-02-01 14","颗粒物(mg/m3)","5","22.040","23.250","更换粉尘仪，期间人工比对监测。"]
["热电北12#炉脱硫排口","2022-02-01 15","颗粒物(mg/m3)","5","22.960","23.970","更换粉尘仪，期间人工比对监测。"]
["热电北12#炉脱硫排口","2022-02-01 16","颗粒物(mg/m3)","5","19.760","20.690","更换粉尘仪，期间人工比对监测。"]
["热电北12#炉脱硫排口","2022-02-01 17","颗粒物(mg/m3)","5","21.140","22.310","更换粉尘仪，期间人工比对监测。"]
["热电北12#炉脱硫排口","2022-02-01 18","颗粒物(mg/m3)","5","19.520","20.760","更换粉尘仪，期间人工比对监测。"]
["热电北12#炉脱硫排口","2022-02-01 19","颗粒物(mg/m3)","5","19.870","21.220","更换粉尘仪，期间人工比对监测。"]
["热电北12#炉脱硫排口","2022-02-01 20","颗粒物(mg/m3)","5","19.350","20.630","更换粉尘仪，期间人工比对监测。"]
["热电北12#炉脱硫排口","2022-02-01 21","颗粒物(mg/m3)","5","16.600","17.620","更换粉尘仪，期间人工比对监测。"]
["热电北12#炉脱硫排口","2022-02-01 22","颗粒物(mg/m3)","5","16.840","18.170","更换粉尘仪，期间人工比对监测。"]
["热电北12#炉脱硫排口","2022-02-01 23","颗粒物(mg/m3)","5","19.200","19.970","更换粉尘仪，期间人工比对监测。"]
["热电北12#炉脱硫排口","2022-02-02 00","颗粒物(mg/m3)","5","20.080","20.840","更换粉尘仪，期间人工比对监测。"]
["热电北12#炉脱硫排口","2022-02-02 01","颗粒物(mg/m3)","5","21.260","22.290","更换粉尘仪，期间人工比对监测。"]
["热电北12#炉脱硫排口","2022-02-02 02","颗粒物(mg/m3)","5","18.190","19.400","更换粉尘仪，期间人工比对监测。"]
["热电北12#炉脱硫排口","2022-02-02 03","颗粒物(mg/m3)","5","20.770","22.100","更换粉尘仪，期间人工比对监测。"]
["热电北12#炉脱硫排口","2022-02-02 04","颗粒物(mg/m3)","5","18.090","19.390","更换粉尘仪，期间人工比对监测。"]
["热电北12#炉脱硫排口","2022-02-02 05","颗粒物(mg/m3)","5","18.860","20.130","更换粉尘仪，期间人工比对监测。"]
["热电北12#炉脱硫排口","2022-02-02 06","颗粒物(mg/m3)","5","20.460","21.900","更换粉尘仪，期间人工比对监测。"]
["热电北12#炉脱硫排口","2022-02-02 07","颗粒物(mg/m3)","5","18.710","19.960","更换粉尘仪，期间人工比对监测。"]
["热电北12#炉脱硫排口","2022-02-02 08","颗粒物(mg/m3)","5","20.680","22.050","更换粉尘仪，期间人工比对监测。"]
["热电北12#炉脱硫排口","2022-02-02 09","颗粒物(mg/m3)","5","18.410","19.690","更换粉尘仪，期间人工比对监测。"]
["热电北12#炉脱硫排口","2022-02-02 10","颗粒物(mg/m3)","5","19.050","20.410","更换粉尘仪，期间人工比对监测。"]
["热电北12#炉脱硫排口","2022-02-02 11","颗粒物(mg/m3)","5","19.640","20.890","更换粉尘仪，期间人工比对监测。"]
["热电北12#炉脱硫排口","2022-02-02 12","颗粒物(mg/m3)","5","18.690","20.000","更换粉尘仪，期间人工比对监测。"]
["热电北12#炉脱硫排口","2022-02-02 13","颗粒物(mg/m3)","5","21.720","23.620","更换粉尘仪，期间人工比对监测。"]
["热电北12#炉脱硫排口","2022-02-02 14","颗粒物(mg/m3)","5","18.040","19.550","更换粉尘仪，期间人工比对监测。"]
["热电北12#炉脱硫排口","2022-02-02 15","颗粒物(mg/m3)","5","20.750","22.150","更换粉尘仪，期间人工比对监测。"]
["热电北12#炉脱硫排口","2022-02-02 16","颗粒物(mg/m3)","5","21.070","22.580","更换粉尘仪，期间人工比对监测。"]
["热电北12#炉脱硫排口","2022-02-02 17","颗粒物(mg/m3)","5","21.440","23.050","更换粉尘仪，期间人工比对监测。"]
["热电北12#炉脱硫排口","2022-02-02 18","颗粒物(mg/m3)","5","20.970","22.610","更换粉尘仪，期间人工比对监测。"]
["热电北12#炉脱硫排口","2022-02-02 19","颗粒物(mg/m3)","5","21.670","23.130","更换粉尘仪，期间人工比对监测。"]
["热电北12#炉脱硫排口","2022-02-02 20","颗粒物(mg/m3)","5","19.880","21.320","更换粉尘仪，期间人工比对监测。"]
["热电北12#炉脱硫排口","2022-02-02 21","颗粒物(mg/m3)","5","21.890","23.410","更换粉尘仪，期间人工比对监测。"]
["热电北12#炉脱硫排口","2022-02-02 22","颗粒物(mg/m3)","5","14.270","15.140","更换粉尘仪，期间人工比对监测。"]
["热电北12#炉脱硫排口","2022-02-02 23","颗粒物(mg/m3)","5","17.330","18.220","更换粉尘仪，期间人工比对监测。"]
["热电北12#炉脱硫排口","2022-02-03 00","颗粒物(mg/m3)","5","14.650","15.460","更换粉尘仪，期间人工比对监测。"]
["热电北12#炉脱硫排口","2022-02-03 01","颗粒物(mg/m3)","5","16.860","17.820","更换粉尘仪，期间人工比对监测。"]
["热电北12#炉脱硫排口","2022-02-03 02","颗粒物(mg/m3)","5","13.950","14.800","更换粉尘仪，期间人工比对监测。"]
["热电北12#炉脱硫排口","2022-02-03 03","颗粒物(mg/m3)","5","13.420","14.240","更换粉尘仪，期间人工比对监测。"]
["热电北12#炉脱硫排口","2022-02-03 04","颗粒物(mg/m3)","5","15.240","15.640","更换粉尘仪，期间人工比对监测。"]
["热电北12#炉脱硫排口","2022-02-03 05","颗粒物(mg/m3)","5","16.240","16.940","更换粉尘仪，期间人工比对监测。"]
["热电北12#炉脱硫排口","2022-02-03 06","颗粒物(mg/m3)","5","14.430","15.240","更换粉尘仪，期间人工比对监测。"]
["热电北12#炉脱硫排口","2022-02-03 07","颗粒物(mg/m3)","5","17.230","17.990","更换粉尘仪，期间人工比对监测。"]
["热电北12#炉脱硫排口","2022-02-03 08","颗粒物(mg/m3)","5","14.170","14.860","更换粉尘仪，期间人工比对监测。"]
["热电北12#炉脱硫排口","2022-02-03 09","颗粒物(mg/m3)","5","14.170","14.660","更换粉尘仪，期间人工比对监测。"]
["热电北12#炉脱硫排口","2022-02-03 10","颗粒物(mg/m3)","5","15.620","16.400","更换粉尘仪，期间人工比对监测。"]
["热电北12#炉脱硫排口","2022-02-03 11","颗粒物(mg/m3)","5","14.020","14.670","更换粉尘仪，期间人工比对监测。"]
["热电北12#炉脱硫排口","2022-02-03 12","颗粒物(mg/m3)","5","17.010","18.030","更换粉尘仪，期间人工比对监测。"]
["热电北12#炉脱硫排口","2022-02-03 13","颗粒物(mg/m3)","5","14.330","15.160","更换粉尘仪，期间人工比对监测。"]
["热电北12#炉脱硫排口","2022-02-03 14","颗粒物(mg/m3)","5","17.280","18.300","更换粉尘仪，期间人工比对监测。"]
["热电北12#炉脱硫排口","2022-02-03 15","颗粒物(mg/m3)","5","15.260","16.080","更换粉尘仪，期间人工比对监测。"]
["热电北12#炉脱硫排口","2022-02-03 16","颗粒物(mg/m3)","5","16.530","17.510","更换粉尘仪，期间人工比对监测。"]
["热电北12#炉脱硫排口","2022-02-03 17","颗粒物(mg/m3)","5","17.120","18.040","更换粉尘仪，期间人工比对监测。"]
["热电北12#炉脱硫排口","2022-02-03 18","颗粒物(mg/m3)","5","17.650","18.400","更换粉尘仪，期间人工比对监测。"]
["热电北12#炉脱硫排口","2022-02-03 19","颗粒物(mg/m3)","5","18.370","19.490","更换粉尘仪，期间人工比对监测。"]
["热电北12#炉脱硫排口","2022-02-03 20","颗粒物(mg/m3)","5","14.870","15.630","更换粉尘仪，期间人工比对监测。"]
["热电北12#炉脱硫排口","2022-02-03 21","颗粒物(mg/m3)","5","16.960","17.850","更换粉尘仪，期间人工比对监测。"]
["热电北12#炉脱硫排口","2022-02-04 06","颗粒物(mg/m3)","5","14.910","15.590","更换粉尘仪，期间人工比对监测。"]
["热电北12#炉脱硫排口","2022-02-04 07","颗粒物(mg/m3)","5","15.560","15.980","更换粉尘仪，期间人工比对监测。"]
["热电北12#炉脱硫排口","2022-02-04 08","颗粒物(mg/m3)","5","16.510","17.280","更换粉尘仪，期间人工比对监测。"]
["热电北12#炉脱硫排口","2022-02-04 09","颗粒物(mg/m3)","5","16.560","16.820","更换粉尘仪，期间人工比对监测。"]
["热电北12#炉脱硫排口","2022-02-04 10","颗粒物(mg/m3)","5","18.070","18.630","更换粉尘仪，期间人工比对监测。"]
["热电北12#炉脱硫排口","2022-02-04 11","颗粒物(mg/m3)","5","19.050","20.800","更换粉尘仪，期间人工比对监测。"]
["热电北12#炉脱硫排口","2022-02-04 12","颗粒物(mg/m3)","5","15.360","16.660","更换粉尘仪，期间人工比对监测。"]
["热电北12#炉脱硫排口","2022-02-04 13","颗粒物(mg/m3)","5","17.050","19.110","更换粉尘仪，期间人工比对监测。"]
["热电北12#炉脱硫排口","2022-02-04 14","颗粒物(mg/m3)","5","17.030","18.650","更换粉尘仪，期间人工比对监测。"]
["热电北12#炉脱硫排口","2022-02-04 15","颗粒物(mg/m3)","5","18.800","20.370","更换粉尘仪，期间人工比对监测。"]
["热电北12#炉脱硫排口","2022-02-04 16","颗粒物(mg/m3)","5","20.280","22.030","更换粉尘仪，期间人工比对监测。"]
["热电北12#炉脱硫排口","2022-02-04 17","颗粒物(mg/m3)","5","18.560","20.220","更换粉尘仪，期间人工比对监测。"]
["热电北12#炉脱硫排口","2022-02-04 18","颗粒物(mg/m3)","5","18.900","20.270","更换粉尘仪，期间人工比对监测。"]
["热电北12#炉脱硫排口","2022-02-04 19","颗粒物(mg/m3)","5","17.490","18.400","更换粉尘仪，期间人工比对监测。"]
["热电北12#炉脱硫排口","2022-02-04 20","颗粒物(mg/m3)","5","18.690","20.000","更换粉尘仪，期间人工比对监测。"]
["热电北12#炉脱硫排口","2022-02-04 21","颗粒物(mg/m3)","5","17.190","18.440","更换粉尘仪，期间人工比对监测。"]
["热电北12#炉脱硫排口","2022-02-04 22","颗粒物(mg/m3)","5","17.420","18.610","更换粉尘仪，期间人工比对监测。"]
["热电北12#炉脱硫排口","2022-02-04 23","颗粒物(mg/m3)","5","15.570","16.640","更换粉尘仪，期间人工比对监测。"]
["热电北12#炉脱硫排口","2022-02-05 00","颗粒物(mg/m3)","5","16.680","17.750","更换粉尘仪，期间人工比对监测。"]
["热电北12#炉脱硫排口","2022-02-05 01","颗粒物(mg/m3)","5","19.040","19.920","更换粉尘仪，期间人工比对监测。"]
["热电北12#炉脱硫排口","2022-02-05 02","颗粒物(mg/m3)","5","17.160","17.990","更换粉尘仪，期间人工比对监测。"]
["热电北12#炉脱硫排口","2022-02-05 03","颗粒物(mg/m3)","5","19.190","20.070","更换粉尘仪，期间人工比对监测。"]
["热电北12#炉脱硫排口","2022-02-05 04","颗粒物(mg/m3)","5","16.890","17.610","更换粉尘仪，期间人工比对监测。"]
["热电北12#炉脱硫排口","2022-02-05 05","颗粒物(mg/m3)","5","19.100","19.880","更换粉尘仪，期间人工比对监测。"]
["热电北12#炉脱硫排口","2022-02-05 06","颗粒物(mg/m3)","5","19.170","19.890","更换粉尘仪，期间人工比对监测。"]
["热电北12#炉脱硫排口","2022-02-05 07","颗粒物(mg/m3)","5","17.740","18.430","更换粉尘仪，期间人工比对监测。"]
["热电北12#炉脱硫排口","2022-02-05 08","颗粒物(mg/m3)","5","19.330","20.450","更换粉尘仪，期间人工比对监测。"]
["热电北12#炉脱硫排口","2022-02-05 09","颗粒物(mg/m3)","5","18.000","18.760","更换粉尘仪，期间人工比对监测。"]
["热电北12#炉脱硫排口","2022-02-05 10","颗粒物(mg/m3)","5","18.620","19.340","更换粉尘仪，期间人工比对监测。"]
["热电北12#炉脱硫排口","2022-02-05 11","颗粒物(mg/m3)","5","19.920","20.880","更换粉尘仪，期间人工比对监测。"]
["热电北12#炉脱硫排口","2022-02-05 12","颗粒物(mg/m3)","5","19.630","20.930","更换粉尘仪，期间人工比对监测。"]
["热电北12#炉脱硫排口","2022-02-05 13","颗粒物(mg/m3)","5","19.400","20.330","更换粉尘仪，期间人工比对监测。"]
["热电北12#炉脱硫排口","2022-02-05 14","颗粒物(mg/m3)","5","20.040","20.220","更换粉尘仪，期间人工比对监测。"]
["热电北12#炉脱硫排口","2022-02-05 15","颗粒物(mg/m3)","5","20.800","21.420","更换粉尘仪，期间人工比对监测。"]
["热电北12#炉脱硫排口","2022-02-05 16","颗粒物(mg/m3)","5","21.230","22.890","更换粉尘仪，期间人工比对监测。"]
["热电北12#炉脱硫排口","2022-02-05 17","颗粒物(mg/m3)","5","20.650","22.570","更换粉尘仪，期间人工比对监测。"]
["热电北12#炉脱硫排口","2022-02-05 18","颗粒物(mg/m3)","5","20.500","22.060","更换粉尘仪，期间人工比对监测。"]
["热电北12#炉脱硫排口","2022-02-05 19","颗粒物(mg/m3)","5","17.620","18.950","更换粉尘仪，期间人工比对监测。"]
["热电北12#炉脱硫排口","2022-02-05 20","颗粒物(mg/m3)","5","20.020","21.620","更换粉尘仪，期间人工比对监测。"]
["热电北12#炉脱硫排口","2022-02-05 21","颗粒物(mg/m3)","5","18.070","19.540","更换粉尘仪，期间人工比对监测。"]
["热电北12#炉脱硫排口","2022-02-05 22","颗粒物(mg/m3)","5","19.790","21.460","更换粉尘仪，期间人工比对监测。"]
["热电北12#炉脱硫排口","2022-02-05 23","颗粒物(mg/m3)","5","18.670","20.100","更换粉尘仪，期间人工比对监测。"]
["热电北12#炉脱硫排口","2022-02-06 00","颗粒物(mg/m3)","5","16.460","17.660","更换粉尘仪，期间人工比对监测。"]
["热电北12#炉脱硫排口","2022-02-06 01","颗粒物(mg/m3)","5","20.240","21.610","更换粉尘仪，期间人工比对监测。"]
["热电北12#炉脱硫排口","2022-02-06 02","颗粒物(mg/m3)","5","20.820","22.050","更换粉尘仪，期间人工比对监测。"]
["热电北12#炉脱硫排口","2022-02-06 03","颗粒物(mg/m3)","5","21.460","22.680","更换粉尘仪，期间人工比对监测。"]
["热电北12#炉脱硫排口","2022-02-06 04","颗粒物(mg/m3)","5","21.390","22.750","更换粉尘仪，期间人工比对监测。"]
["热电北12#炉脱硫排口","2022-02-06 05","颗粒物(mg/m3)","5","18.420","19.780","更换粉尘仪，期间人工比对监测。"]
["热电北12#炉脱硫排口","2022-02-06 06","颗粒物(mg/m3)","5","19.750","21.120","更换粉尘仪，期间人工比对监测。"]
["热电北12#炉脱硫排口","2022-02-06 07","颗粒物(mg/m3)","5","17.880","18.890","更换粉尘仪，期间人工比对监测。"]
["热电北12#炉脱硫排口","2022-02-06 08","颗粒物(mg/m3)","5","17.050","18.510","更换粉尘仪，期间人工比对监测。"]
["热电北12#炉脱硫排口","2022-02-06 09","颗粒物(mg/m3)","5","18.250","20.000","更换粉尘仪，期间人工比对监测。"]
["热电北12#炉脱硫排口","2022-02-06 10","颗粒物(mg/m3)","5","18.550","21.070","更换粉尘仪，期间人工比对监测。"]
["热电北12#炉脱硫排口","2022-02-06 11","颗粒物(mg/m3)","5","15.960","17.750","更换粉尘仪，期间人工比对监测。"]
["热电北12#炉脱硫排口","2022-02-06 12","颗粒物(mg/m3)","5","18.130","19.940","更换粉尘仪，期间人工比对监测。"]
["热电北12#炉脱硫排口","2022-02-06 13","颗粒物(mg/m3)","5","15.740","17.080","更换粉尘仪，期间人工比对监测。"]
["热电北12#炉脱硫排口","2022-02-06 14","颗粒物(mg/m3)","5","15.810","16.810","更换粉尘仪，期间人工比对监测。"]
["热电北12#炉脱硫排口","2022-02-06 15","颗粒物(mg/m3)","5","15.580","16.260","更换粉尘仪，期间人工比对监测。"]
["热电北12#炉脱硫排口","2022-02-06 16","颗粒物(mg/m3)","5","16.950","17.850","更换粉尘仪，期间人工比对监测。"]
["热电北12#炉脱硫排口","2022-02-06 17","颗粒物(mg/m3)","5","17.650","18.480","更换粉尘仪，期间人工比对监测。"]
["热电北12#炉脱硫排口","2022-02-06 18","颗粒物(mg/m3)","5","16.420","17.160","更换粉尘仪，期间人工比对监测。"]
["热电北12#炉脱硫排口","2022-02-06 19","颗粒物(mg/m3)","5","16.120","17.220","更换粉尘仪，期间人工比对监测。"]
["热电北12#炉脱硫排口","2022-02-06 20","颗粒物(mg/m3)","5","14.930","16.950","更换粉尘仪，期间人工比对监测。"]
["热电北12#炉脱硫排口","2022-02-06 21","颗粒物(mg/m3)","5","15.600","17.030","更换粉尘仪，期间人工比对监测。"]
["热电北12#炉脱硫排口","2022-02-06 22","颗粒物(mg/m3)","5","16.560","17.680","更换粉尘仪，期间人工比对监测。"]
["热电北12#炉脱硫排口","2022-02-06 23","颗粒物(mg/m3)","5","15.900","16.630","更换粉尘仪，期间人工比对监测。"]
["热电北12#炉脱硫排口","2022-02-07 00","颗粒物(mg/m3)","5","15.090","15.830","更换粉尘仪，期间人工比对监测。"]
["热电北12#炉脱硫排口","2022-02-07 01","颗粒物(mg/m3)","5","16.040","16.670","更换粉尘仪，期间人工比对监测。"]
["热电北12#炉脱硫排口","2022-02-07 02","颗粒物(mg/m3)","5","16.170","16.690","更换粉尘仪，期间人工比对监测。"]
["热电北12#炉脱硫排口","2022-02-07 03","颗粒物(mg/m3)","5","16.940","17.730","更换粉尘仪，期间人工比对监测。"]
["热电北12#炉脱硫排口","2022-02-07 04","颗粒物(mg/m3)","5","16.940","17.790","更换粉尘仪，期间人工比对监测。"]
["热电北12#炉脱硫排口","2022-02-07 05","颗粒物(mg/m3)","5","17.940","18.770","更换粉尘仪，期间人工比对监测。"]
["热电北12#炉脱硫排口","2022-02-07 06","颗粒物(mg/m3)","5","18.760","19.720","更换粉尘仪，期间人工比对监测。"]
["热电北12#炉脱硫排口","2022-02-07 07","颗粒物(mg/m3)","5","15.680","16.260","更换粉尘仪，期间人工比对监测。"]
["热电北12#炉脱硫排口","2022-02-07 08","颗粒物(mg/m3)","5","11.630","12.220","更换粉尘仪，期间人工比对监测。"]
["热电北12#炉脱硫排口","2022-02-07 09","颗粒物(mg/m3)","5","13.560","14.090","更换粉尘仪，期间人工比对监测。"]
["热电北12#炉脱硫排口","2022-02-07 10","颗粒物(mg/m3)","5","14.210","14.680","更换粉尘仪，期间人工比对监测。"]
["热电北12#炉脱硫排口","2022-02-07 11","颗粒物(mg/m3)","5","15.700","16.070","更换粉尘仪，期间人工比对监测。"]
["热电北12#炉脱硫排口","2022-02-07 12","颗粒物(mg/m3)","5","14.050","14.430","更换粉尘仪，期间人工比对监测。"]
["热电北12#炉脱硫排口","2022-02-07 13","颗粒物(mg/m3)","5","16.310","16.850","更换粉尘仪，期间人工比对监测。"]
["热电北12#炉脱硫排口","2022-02-07 14","颗粒物(mg/m3)","5","18.840","19.370","更换粉尘仪，期间人工比对监测。"]
["热电北12#炉脱硫排口","2022-02-07 15","颗粒物(mg/m3)","5","19.780","20.630","更换粉尘仪，期间人工比对监测。"]
["热电北12#炉脱硫排口","2022-02-07 16","颗粒物(mg/m3)","5","20.020","21.100","更换粉尘仪，期间人工比对监测。"]
["热电北12#炉脱硫排口","2022-02-07 17","颗粒物(mg/m3)","5","20.360","21.460","更换粉尘仪，期间人工比对监测。"]
["热电北12#炉脱硫排口","2022-02-07 18","颗粒物(mg/m3)","5","18.810","19.800","更换粉尘仪，期间人工比对监测。"]
["热电北12#炉脱硫排口","2022-02-07 19","颗粒物(mg/m3)","5","19.130","19.700","更换粉尘仪，期间人工比对监测。"]
["热电北12#炉脱硫排口","2022-02-07 20","颗粒物(mg/m3)","5","20.610","21.250","更换粉尘仪，期间人工比对监测。"]
["热电北12#炉脱硫排口","2022-02-07 21","颗粒物(mg/m3)","5","20.580","21.530","更换粉尘仪，期间人工比对监测。"]
["热电北12#炉脱硫排口","2022-02-07 22","颗粒物(mg/m3)","5","20.470","21.490","更换粉尘仪，期间人工比对监测。"]
["热电北12#炉脱硫排口","2022-02-07 23","颗粒物(mg/m3)","5","17.880","18.720","更换粉尘仪，期间人工比对监测。"]
["热电北12#炉脱硫排口","2022-02-08 00","颗粒物(mg/m3)","5","16.320","17.060","更换粉尘仪，期间人工比对监测。"]
["热电北12#炉脱硫排口","2022-02-08 01","颗粒物(mg/m3)","5","17.320","18.390","更换粉尘仪，期间人工比对监测。"]
["热电北12#炉脱硫排口","2022-02-08 02","颗粒物(mg/m3)","5","18.270","19.450","更换粉尘仪，期间人工比对监测。"]
["热电北12#炉脱硫排口","2022-02-08 03","颗粒物(mg/m3)","5","18.650","19.880","更换粉尘仪，期间人工比对监测。"]
["热电北12#炉脱硫排口","2022-02-08 04","颗粒物(mg/m3)","5","20.730","22.040","更换粉尘仪，期间人工比对监测。"]
["热电北12#炉脱硫排口","2022-02-08 05","颗粒物(mg/m3)","5","17.350","18.290","更换粉尘仪，期间人工比对监测。"]
["热电北12#炉脱硫排口","2022-02-08 06","颗粒物(mg/m3)","5","20.190","21.090","更换粉尘仪，期间人工比对监测。"]
["热电北12#炉脱硫排口","2022-02-08 07","颗粒物(mg/m3)","5","18.340","19.620","更换粉尘仪，期间人工比对监测。"]
["热电北12#炉脱硫排口","2022-02-08 08","颗粒物(mg/m3)","5","19.330","20.640","更换粉尘仪，期间人工比对监测。"]
["热电北12#炉脱硫排口","2022-02-08 09","颗粒物(mg/m3)","5","21.200","22.560","更换粉尘仪，期间人工比对监测。"]
["热电北12#炉脱硫排口","2022-02-08 10","颗粒物(mg/m3)","5","19.580","19.780","更换粉尘仪，期间人工比对监测。"]
["热电北12#炉脱硫排口","2022-02-08 11","颗粒物(mg/m3)","5","22.560","23.200","更换粉尘仪，期间人工比对监测。"]
["热电北12#炉脱硫排口","2022-02-08 12","颗粒物(mg/m3)","5","22.160","23.070","更换粉尘仪，期间人工比对监测。"]
["热电北12#炉脱硫排口","2022-02-08 13","颗粒物(mg/m3)","5","22.350","23.390","更换粉尘仪，期间人工比对监测。"]
["热电北12#炉脱硫排口","2022-02-08 14","颗粒物(mg/m3)","5","19.560","20.410","更换粉尘仪，期间人工比对监测。"]
["热电北12#炉脱硫排口","2022-02-08 15","颗粒物(mg/m3)","5","23.890","24.920","更换粉尘仪，期间人工比对监测。"]
["热电北12#炉脱硫排口","2022-02-08 16","颗粒物(mg/m3)","5","20.360","21.230","更换粉尘仪，期间人工比对监测。"]
["热电北12#炉脱硫排口","2022-02-08 17","颗粒物(mg/m3)","5","22.590","23.400","更换粉尘仪，期间人工比对监测。"]
["热电北12#炉脱硫排口","2022-02-08 18","颗粒物(mg/m3)","5","19.000","20.140","更换粉尘仪，期间人工比对监测。"]
["热电北12#炉脱硫排口","2022-02-08 19","颗粒物(mg/m3)","5","20.310","22.010","更换粉尘仪，期间人工比对监测。"]
["热电北12#炉脱硫排口","2022-02-08 20","颗粒物(mg/m3)","5","18.980","20.840","更换粉尘仪，期间人工比对监测。"]
["热电北12#炉脱硫排口","2022-02-08 21","颗粒物(mg/m3)","5","19.710","21.790","更换粉尘仪，期间人工比对监测。"]
["热电北12#炉脱硫排口","2022-02-08 22","颗粒物(mg/m3)","5","17.570","19.250","更换粉尘仪，期间人工比对监测。"]
["热电北12#炉脱硫排口","2022-02-08 23","颗粒物(mg/m3)","5","18.490","20.070","更换粉尘仪，期间人工比对监测。"]
["热电北12#炉脱硫排口","2022-02-09 00","颗粒物(mg/m3)","5","20.160","21.560","更换粉尘仪，期间人工比对监测。"]
["热电北12#炉脱硫排口","2022-02-09 01","颗粒物(mg/m3)","5","19.860","21.030","更换粉尘仪，期间人工比对监测。"]
["热电北12#炉脱硫排口","2022-02-09 02","颗粒物(mg/m3)","5","17.080","18.270","更换粉尘仪，期间人工比对监测。"]
["热电北12#炉脱硫排口","2022-02-09 03","颗粒物(mg/m3)","5","21.080","22.690","更换粉尘仪，期间人工比对监测。"]
["热电北12#炉脱硫排口","2022-02-09 04","颗粒物(mg/m3)","5","18.400","19.800","更换粉尘仪，期间人工比对监测。"]
["热电北12#炉脱硫排口","2022-02-09 05","颗粒物(mg/m3)","5","18.600","20.190","更换粉尘仪，期间人工比对监测。"]
["热电北12#炉脱硫排口","2022-02-09 06","颗粒物(mg/m3)","5","20.320","22.010","更换粉尘仪，期间人工比对监测。"]
["热电北12#炉脱硫排口","2022-02-09 07","颗粒物(mg/m3)","5","20.520","22.000","更换粉尘仪，期间人工比对监测。"]
["热电北12#炉脱硫排口","2022-02-09 08","颗粒物(mg/m3)","5","17.030","18.490","更换粉尘仪，期间人工比对监测。"]
["热电北12#炉脱硫排口","2022-02-09 09","颗粒物(mg/m3)","5","20.260","21.920","更换粉尘仪，期间人工比对监测。"]
["热电北12#炉脱硫排口","2022-02-09 10","颗粒物(mg/m3)","5","20.920","22.190","更换粉尘仪，期间人工比对监测。"]
["热电北12#炉脱硫排口","2022-02-09 11","颗粒物(mg/m3)","5","19.740","20.330","更换粉尘仪，期间人工比对监测。"]
["热电北12#炉脱硫排口","2022-02-09 12","颗粒物(mg/m3)","5","19.940","20.350","更换粉尘仪，期间人工比对监测。"]
["热电北12#炉脱硫排口","2022-02-09 13","颗粒物(mg/m3)","5","20.240","21.170","更换粉尘仪，期间人工比对监测。"]
["热电北12#炉脱硫排口","2022-02-09 14","颗粒物(mg/m3)","5","20.220","20.850","更换粉尘仪，期间人工比对监测。"]
["热电北12#炉脱硫排口","2022-02-09 15","颗粒物(mg/m3)","5","20.250","20.810","更换粉尘仪，期间人工比对监测。"]
["热电北12#炉脱硫排口","2022-02-09 16","颗粒物(mg/m3)","5","20.190","20.680","更换粉尘仪，期间人工比对监测。"]
["热电北12#炉脱硫排口","2022-02-09 17","颗粒物(mg/m3)","5","20.200","20.720","更换粉尘仪，期间人工比对监测。"]
["热电北12#炉脱硫排口","2022-02-09 18","颗粒物(mg/m3)","5","20.960","21.500","更换粉尘仪，期间人工比对监测。"]
["热电北12#炉脱硫排口","2022-02-09 19","颗粒物(mg/m3)","5","17.650","18.480","更换粉尘仪，期间人工比对监测。"]
["热电北12#炉脱硫排口","2022-02-09 20","颗粒物(mg/m3)","5","20.190","21.180","更换粉尘仪，期间人工比对监测。"]
["热电北12#炉脱硫排口","2022-02-09 21","颗粒物(mg/m3)","5","16.740","17.520","更换粉尘仪，期间人工比对监测。"]
["热电北12#炉脱硫排口","2022-02-09 22","颗粒物(mg/m3)","5","16.130","16.790","更换粉尘仪，期间人工比对监测。"]
["热电北12#炉脱硫排口","2022-02-09 23","颗粒物(mg/m3)","5","17.170","17.940","更换粉尘仪，期间人工比对监测。"]
["热电北12#炉脱硫排口","2022-02-10 00","颗粒物(mg/m3)","5","17.710","18.570","更换粉尘仪，期间人工比对监测。"]
["热电北12#炉脱硫排口","2022-02-10 01","颗粒物(mg/m3)","5","16.840","17.800","更换粉尘仪，期间人工比对监测。"]
["热电北12#炉脱硫排口","2022-02-10 02","颗粒物(mg/m3)","5","18.040","19.070","更换粉尘仪，期间人工比对监测。"]
["热电北12#炉脱硫排口","2022-02-10 03","颗粒物(mg/m3)","5","17.940","18.970","更换粉尘仪，期间人工比对监测。"]
["热电北12#炉脱硫排口","2022-02-10 04","颗粒物(mg/m3)","5","15.460","16.410","更换粉尘仪，期间人工比对监测。"]
["热电北12#炉脱硫排口","2022-02-10 05","颗粒物(mg/m3)","5","17.600","18.890","更换粉尘仪，期间人工比对监测。"]
["热电北12#炉脱硫排口","2022-02-10 06","颗粒物(mg/m3)","5","19.030","20.470","更换粉尘仪，期间人工比对监测。"]
["热电北12#炉脱硫排口","2022-02-10 07","颗粒物(mg/m3)","5","16.880","18.140","更换粉尘仪，期间人工比对监测。"]
["热电北12#炉脱硫排口","2022-02-10 08","颗粒物(mg/m3)","5","17.700","18.280","更换粉尘仪，期间人工比对监测。"]
["热电北12#炉脱硫排口","2022-02-10 09","颗粒物(mg/m3)","5","14.120","14.540","更换粉尘仪，期间人工比对监测。"]
["热电北12#炉脱硫排口","2022-02-10 10","颗粒物(mg/m3)","5","17.760","18.230","更换粉尘仪，期间人工比对监测。"]
["热电北12#炉脱硫排口","2022-02-10 11","颗粒物(mg/m3)","5","18.290","18.800","更换粉尘仪，期间人工比对监测。"]
["热电北12#炉脱硫排口","2022-02-10 12","颗粒物(mg/m3)","5","16.230","16.540","更换粉尘仪，期间人工比对监测。"]
["热电北12#炉脱硫排口","2022-02-10 13","颗粒物(mg/m3)","5","19.040","19.490","更换粉尘仪，期间人工比对监测。"]
["热电北12#炉脱硫排口","2022-02-10 14","颗粒物(mg/m3)","5","16.540","17.010","更换粉尘仪，期间人工比对监测。"]
["热电北12#炉脱硫排口","2022-02-10 15","颗粒物(mg/m3)","5","18.510","19.070","更换粉尘仪，期间人工比对监测。"]
["热电北12#炉脱硫排口","2022-02-10 16","颗粒物(mg/m3)","5","18.620","19.050","更换粉尘仪，期间人工比对监测。"]
["热电北12#炉脱硫排口","2022-02-10 17","颗粒物(mg/m3)","5","17.200","17.890","更换粉尘仪，期间人工比对监测。"]
["热电北12#炉脱硫排口","2022-02-10 18","颗粒物(mg/m3)","5","16.560","17.170","更换粉尘仪，期间人工比对监测。"]
["热电北12#炉脱硫排口","2022-02-10 19","颗粒物(mg/m3)","5","16.720","17.570","更换粉尘仪，期间人工比对监测。"]
["热电北12#炉脱硫排口","2022-02-10 20","颗粒物(mg/m3)","5","17.330","18.240","更换粉尘仪，期间人工比对监测。"]
["热电北12#炉脱硫排口","2022-02-10 21","颗粒物(mg/m3)","5","18.010","18.750","更换粉尘仪，期间人工比对监测。"]
["热电北12#炉脱硫排口","2022-02-10 22","颗粒物(mg/m3)","5","18.620","19.450","更换粉尘仪，期间人工比对监测。"]
["热电北12#炉脱硫排口","2022-02-10 23","颗粒物(mg/m3)","5","18.510","19.500","更换粉尘仪，期间人工比对监测。"]
["热电北12#炉脱硫排口","2022-02-11 00","颗粒物(mg/m3)","5","16.370","16.920","更换粉尘仪，期间人工比对监测。"]
["热电北12#炉脱硫排口","2022-02-11 01","颗粒物(mg/m3)","5","17.080","17.730","更换粉尘仪，期间人工比对监测。"]
["热电北12#炉脱硫排口","2022-02-11 02","颗粒物(mg/m3)","5","17.570","18.240","更换粉尘仪，期间人工比对监测。"]
["热电北12#炉脱硫排口","2022-02-11 03","颗粒物(mg/m3)","5","17.420","17.800","更换粉尘仪，期间人工比对监测。"]
["热电北12#炉脱硫排口","2022-02-11 04","颗粒物(mg/m3)","5","17.750","18.220","更换粉尘仪，期间人工比对监测。"]
["热电北12#炉脱硫排口","2022-02-11 05","颗粒物(mg/m3)","5","16.090","16.380","更换粉尘仪，期间人工比对监测。"]
["热电北12#炉脱硫排口","2022-02-11 06","颗粒物(mg/m3)","5","16.620","17.000","更换粉尘仪，期间人工比对监测。"]
["热电北12#炉脱硫排口","2022-02-11 07","颗粒物(mg/m3)","5","17.950","18.120","更换粉尘仪，期间人工比对监测。"]
["热电北12#炉脱硫排口","2022-02-11 08","颗粒物(mg/m3)","5","18.230","18.510","更换粉尘仪，期间人工比对监测。"]
["热电北12#炉脱硫排口","2022-02-11 09","颗粒物(mg/m3)","5","17.860","18.480","更换粉尘仪，期间人工比对监测。"]
["热电北12#炉脱硫排口","2022-02-11 10","颗粒物(mg/m3)","5","17.330","17.690","更换粉尘仪，期间人工比对监测。"]
["热电北12#炉脱硫排口","2022-02-11 11","颗粒物(mg/m3)","5","18.500","18.890","更换粉尘仪，期间人工比对监测。"]
["热电北12#炉脱硫排口","2022-02-11 12","颗粒物(mg/m3)","5","19.100","19.490","更换粉尘仪，期间人工比对监测。"]
["热电北12#炉脱硫排口","2022-02-11 13","颗粒物(mg/m3)","5","18.640","20.150","更换粉尘仪，期间人工比对监测。"]
["热电北12#炉脱硫排口","2022-02-11 14","颗粒物(mg/m3)","5","18.050","19.300","更换粉尘仪，期间人工比对监测。"]
["热电北12#炉脱硫排口","2022-02-11 15","颗粒物(mg/m3)","5","17.500","18.740","更换粉尘仪，期间人工比对监测。"]
["热电北12#炉脱硫排口","2022-02-11 16","颗粒物(mg/m3)","5","17.500","18.030","更换粉尘仪，期间人工比对监测。"]
["热电北12#炉脱硫排口","2022-02-11 17","颗粒物(mg/m3)","5","17.640","19.620","更换粉尘仪，期间人工比对监测。"]
["热电北12#炉脱硫排口","2022-02-11 18","颗粒物(mg/m3)","5","17.280","18.700","更换粉尘仪，期间人工比对监测。"]
["热电北12#炉脱硫排口","2022-02-11 19","颗粒物(mg/m3)","5","18.290","19.530","更换粉尘仪，期间人工比对监测。"]
["热电北12#炉脱硫排口","2022-02-11 20","颗粒物(mg/m3)","5","18.840","20.390","更换粉尘仪，期间人工比对监测。"]
["热电北12#炉脱硫排口","2022-02-11 21","颗粒物(mg/m3)","5","20.070","21.650","更换粉尘仪，期间人工比对监测。"]
["热电北12#炉脱硫排口","2022-02-11 22","颗粒物(mg/m3)","5","19.340","20.560","更换粉尘仪，期间人工比对监测。"]
["热电北12#炉脱硫排口","2022-02-11 23","颗粒物(mg/m3)","5","19.180","20.580","更换粉尘仪，期间人工比对监测。"]
["热电北12#炉脱硫排口","2022-02-12 00","颗粒物(mg/m3)","5","15.900","16.830","更换粉尘仪，期间人工比对监测。"]
["热电北12#炉脱硫排口","2022-02-12 01","颗粒物(mg/m3)","5","17.140","18.250","更换粉尘仪，期间人工比对监测。"]
["热电北12#炉脱硫排口","2022-02-12 02","颗粒物(mg/m3)","5","15.050","15.770","更换粉尘仪，期间人工比对监测。"]
["热电北12#炉脱硫排口","2022-02-12 03","颗粒物(mg/m3)","5","13.520","14.070","更换粉尘仪，期间人工比对监测。"]
["热电北12#炉脱硫排口","2022-02-12 04","颗粒物(mg/m3)","5","17.060","17.780","更换粉尘仪，期间人工比对监测。"]
["热电北12#炉脱硫排口","2022-02-12 05","颗粒物(mg/m3)","5","15.060","15.820","更换粉尘仪，期间人工比对监测。"]
["热电北12#炉脱硫排口","2022-02-12 06","颗粒物(mg/m3)","5","13.300","13.900","更换粉尘仪，期间人工比对监测。"]
["热电北12#炉脱硫排口","2022-02-12 07","颗粒物(mg/m3)","5","16.320","16.920","更换粉尘仪，期间人工比对监测。"]
["热电北12#炉脱硫排口","2022-02-12 08","颗粒物(mg/m3)","5","14.890","15.610","更换粉尘仪，期间人工比对监测。"]
["热电北12#炉脱硫排口","2022-02-12 09","颗粒物(mg/m3)","5","17.510","18.300","更换粉尘仪，期间人工比对监测。"]
["热电北12#炉脱硫排口","2022-02-12 10","颗粒物(mg/m3)","5","17.360","18.460","更换粉尘仪，期间人工比对监测。"]
["热电北12#炉脱硫排口","2022-02-12 11","颗粒物(mg/m3)","5","20.280","21.580","更换粉尘仪，期间人工比对监测。"]
["热电北12#炉脱硫排口","2022-02-12 12","颗粒物(mg/m3)","5","20.480","21.750","更换粉尘仪，期间人工比对监测。"]
["热电北12#炉脱硫排口","2022-02-12 13","颗粒物(mg/m3)","5","22.920","23.480","更换粉尘仪，期间人工比对监测。"]
["热电北12#炉脱硫排口","2022-02-12 14","颗粒物(mg/m3)","5","24.260","24.840","更换粉尘仪，期间人工比对监测。"]
["热电北12#炉脱硫排口","2022-02-12 15","颗粒物(mg/m3)","5","22.450","23.080","更换粉尘仪，期间人工比对监测。"]
["热电北12#炉脱硫排口","2022-02-12 16","颗粒物(mg/m3)","5","23.910","24.520","更换粉尘仪，期间人工比对监测。"]
["热电北12#炉脱硫排口","2022-02-12 17","颗粒物(mg/m3)","5","23.460","25.070","更换粉尘仪，期间人工比对监测。"]
["热电北12#炉脱硫排口","2022-02-12 18","颗粒物(mg/m3)","5","19.950","21.200","更换粉尘仪，期间人工比对监测。"]
["热电北12#炉脱硫排口","2022-02-12 19","颗粒物(mg/m3)","5","19.620","20.820","更换粉尘仪，期间人工比对监测。"]
["热电北12#炉脱硫排口","2022-02-12 20","颗粒物(mg/m3)","5","20.830","22.110","更换粉尘仪，期间人工比对监测。"]
["热电北12#炉脱硫排口","2022-02-12 21","颗粒物(mg/m3)","5","16.320","17.330","更换粉尘仪，期间人工比对监测。"]
["热电北12#炉脱硫排口","2022-02-12 22","颗粒物(mg/m3)","5","18.570","19.660","更换粉尘仪，期间人工比对监测。"]
["热电北12#炉脱硫排口","2022-02-12 23","颗粒物(mg/m3)","5","19.010","20.240","更换粉尘仪，期间人工比对监测。"]
["热电北12#炉脱硫排口","2022-02-13 00","颗粒物(mg/m3)","5","18.730","19.990","更换粉尘仪，期间人工比对监测。"]
["热电北12#炉脱硫排口","2022-02-13 01","颗粒物(mg/m3)","5","20.170","21.650","更换粉尘仪，期间人工比对监测。"]
["热电北12#炉脱硫排口","2022-02-13 02","颗粒物(mg/m3)","5","22.690","24.460","更换粉尘仪，期间人工比对监测。"]
["热电北12#炉脱硫排口","2022-02-13 03","颗粒物(mg/m3)","5","18.080","19.480","更换粉尘仪，期间人工比对监测。"]
["热电北12#炉脱硫排口","2022-02-13 04","颗粒物(mg/m3)","5","20.510","21.880","更换粉尘仪，期间人工比对监测。"]
["热电北12#炉脱硫排口","2022-02-13 05","颗粒物(mg/m3)","5","18.830","20.120","更换粉尘仪，期间人工比对监测。"]
["热电北12#炉脱硫排口","2022-02-13 06","颗粒物(mg/m3)","5","20.330","21.740","更换粉尘仪，期间人工比对监测。"]
["热电北12#炉脱硫排口","2022-02-13 07","颗粒物(mg/m3)","5","20.420","21.930","更换粉尘仪，期间人工比对监测。"]
["热电北12#炉脱硫排口","2022-02-13 08","颗粒物(mg/m3)","5","19.290","20.780","更换粉尘仪，期间人工比对监测。"]
["热电北12#炉脱硫排口","2022-02-13 09","颗粒物(mg/m3)","5","23.170","24.910","更换粉尘仪，期间人工比对监测。"]
["热电北12#炉脱硫排口","2022-02-13 10","颗粒物(mg/m3)","5","18.270","19.670","更换粉尘仪，期间人工比对监测。"]
["热电北12#炉脱硫排口","2022-02-13 11","颗粒物(mg/m3)","5","23.550","25.230","更换粉尘仪，期间人工比对监测。"]
["热电北12#炉脱硫排口","2022-02-13 12","颗粒物(mg/m3)","5","21.420","23.030","更换粉尘仪，期间人工比对监测。"]
["热电北12#炉脱硫排口","2022-02-13 13","颗粒物(mg/m3)","5","21.680","23.380","更换粉尘仪，期间人工比对监测。"]
["热电北12#炉脱硫排口","2022-02-13 14","颗粒物(mg/m3)","5","22.240","23.800","更换粉尘仪，期间人工比对监测。"]
["热电北12#炉脱硫排口","2022-02-13 15","颗粒物(mg/m3)","5","23.580","25.180","更换粉尘仪，期间人工比对监测。"]
["热电北12#炉脱硫排口","2022-02-13 16","颗粒物(mg/m3)","5","22.870","24.390","更换粉尘仪，期间人工比对监测。"]
["热电北12#炉脱硫排口","2022-02-13 17","颗粒物(mg/m3)","5","22.440","23.850","更换粉尘仪，期间人工比对监测。"]
["热电北12#炉脱硫排口","2022-02-13 18","颗粒物(mg/m3)","5","23.880","25.150","更换粉尘仪，期间人工比对监测。"]
["热电北12#炉脱硫排口","2022-02-13 19","颗粒物(mg/m3)","5","24.010","25.140","更换粉尘仪，期间人工比对监测。"]
["热电北12#炉脱硫排口","2022-02-13 20","颗粒物(mg/m3)","5","22.980","24.060","更换粉尘仪，期间人工比对监测。"]
["热电北12#炉脱硫排口","2022-02-13 21","颗粒物(mg/m3)","5","24.070","25.250","更换粉尘仪，期间人工比对监测。"]
["热电北12#炉脱硫排口","2022-02-13 22","颗粒物(mg/m3)","5","21.550","22.680","更换粉尘仪，期间人工比对监测。"]
["热电北12#炉脱硫排口","2022-02-13 23","颗粒物(mg/m3)","5","23.290","24.530","更换粉尘仪，期间人工比对监测。"]
["热电北12#炉脱硫排口","2022-02-14 00","颗粒物(mg/m3)","5","23.340","24.560","更换粉尘仪，期间人工比对监测。"]
["热电北12#炉脱硫排口","2022-02-14 01","颗粒物(mg/m3)","5","24.290","25.700","更换粉尘仪，期间人工比对监测。"]
["热电北12#炉脱硫排口","2022-02-14 02","颗粒物(mg/m3)","5","25.040","26.660","更换粉尘仪，期间人工比对监测。"]
["热电北12#炉脱硫排口","2022-02-14 03","颗粒物(mg/m3)","5","24.810","26.510","更换粉尘仪，期间人工比对监测。"]
["热电北12#炉脱硫排口","2022-02-14 04","颗粒物(mg/m3)","5","23.510","24.960","更换粉尘仪，期间人工比对监测。"]
["热电北12#炉脱硫排口","2022-02-14 05","颗粒物(mg/m3)","5","24.370","25.570","更换粉尘仪，期间人工比对监测。"]
["热电北12#炉脱硫排口","2022-02-14 06","颗粒物(mg/m3)","5","24.530","25.550","更换粉尘仪，期间人工比对监测。"]
["热电北12#炉脱硫排口","2022-02-14 07","颗粒物(mg/m3)","5","19.470","20.080","更换粉尘仪，期间人工比对监测。"]
["热电北12#炉脱硫排口","2022-02-14 08","颗粒物(mg/m3)","5","17.500","18.660","更换粉尘仪，期间人工比对监测。"]
["热电北12#炉脱硫排口","2022-02-14 09","颗粒物(mg/m3)","5","20.310","21.780","更换粉尘仪，期间人工比对监测。"]
["热电北12#炉脱硫排口","2022-02-14 10","颗粒物(mg/m3)","5","21.450","22.020","更换粉尘仪，期间人工比对监测。"]
["热电北12#炉脱硫排口","2022-02-14 11","颗粒物(mg/m3)","5","22.810","24.750","更换粉尘仪，期间人工比对监测。"]
["热电北12#炉脱硫排口","2022-02-14 12","颗粒物(mg/m3)","5","16.420","15.930","更换粉尘仪，期间人工比对监测。"]
["热电北12#炉脱硫排口","2022-02-14 13","颗粒物(mg/m3)","5","10.170","11.240","更换粉尘仪，期间人工比对监测。"]
["热电北12#炉脱硫排口","2022-02-14 14","颗粒物(mg/m3)","5","5.070","5.630","更换粉尘仪，期间人工比对监测。"]
["热电北12#炉脱硫排口","2022-02-14 15","颗粒物(mg/m3)","5","5.070","5.610","更换粉尘仪，期间人工比对监测。"]
["热电北12#炉脱硫排口","2022-02-14 16","颗粒物(mg/m3)","5","5.530","6.020","更换粉尘仪，期间人工比对监测。"]
["热电北12#炉脱硫排口","2022-02-14 17","颗粒物(mg/m3)","5","5.430","5.860","更换粉尘仪，期间人工比对监测。"]
["热电北12#炉脱硫排口","2022-02-14 18","颗粒物(mg/m3)","5","5.460","5.950","更换粉尘仪，期间人工比对监测。"]
["热电北12#炉脱硫排口","2022-02-14 19","颗粒物(mg/m3)","5","6.350","7.060","更换粉尘仪，期间人工比对监测。"]
["热电北12#炉脱硫排口","2022-02-14 20","颗粒物(mg/m3)","5","5.790","6.530","更换粉尘仪，期间人工比对监测。"]
["热电北12#炉脱硫排口","2022-02-14 21","颗粒物(mg/m3)","5","6.390","6.750","更换粉尘仪，期间人工比对监测。"]
["热电北12#炉脱硫排口","2022-02-14 22","颗粒物(mg/m3)","5","6.340","6.650","更换粉尘仪，期间人工比对监测。"]
["热电北12#炉脱硫排口","2022-02-14 23","颗粒物(mg/m3)","5","6.180","6.470","更换粉尘仪，期间人工比对监测。"]
["热电北12#炉脱硫排口","2022-02-15 00","颗粒物(mg/m3)","5","6.130","6.440","更换粉尘仪，期间人工比对监测。"]
["热电北12#炉脱硫排口","2022-02-15 01","颗粒物(mg/m3)","5","6.930","7.620","更换粉尘仪，期间人工比对监测。"]
["热电北12#炉脱硫排口","2022-02-15 02","颗粒物(mg/m3)","5","6.560","7.240","更换粉尘仪，期间人工比对监测。"]
["热电北12#炉脱硫排口","2022-02-15 03","颗粒物(mg/m3)","5","5.600","6.230","更换粉尘仪，期间人工比对监测。"]
["热电北12#炉脱硫排口","2022-02-15 04","颗粒物(mg/m3)","5","6.370","7.020","更换粉尘仪，期间人工比对监测。"]
["热电北12#炉脱硫排口","2022-02-15 05","颗粒物(mg/m3)","5","5.300","5.480","更换粉尘仪，期间人工比对监测。"]
["热电北12#炉脱硫排口","2022-02-15 06","颗粒物(mg/m3)","5","6.240","6.880","更换粉尘仪，期间人工比对监测。"]
["热电北12#炉脱硫排口","2022-02-15 07","颗粒物(mg/m3)","5","5.990","6.570","更换粉尘仪，期间人工比对监测。"]
["热电北12#炉脱硫排口","2022-02-15 09","颗粒物(mg/m3)","5","6.070","6.260","更换粉尘仪，期间人工比对监测。"]
["热电北11#炉排口","2022-02-21 09","颗粒物(mg/m3)","5","1.126","-1.189","仪表故障"]
["热电北11#炉排口","2022-02-28 11","二氧化硫(mg/m3)","35","55.208","35.665","仪表比对"]
["热电北11#炉排口","2022-02-28 16","二氧化硫(mg/m3)","35","53.258","35.047","仪表比对"]
["炼焦北7#8#焦炉出焦除尘","2022-02-09 17","二氧化硫(mg/m3)","30","30.746","30.746","单种煤硫分高，导致二氧化硫超标"]
["炼焦北7#8#焦炉出焦除尘","2022-02-10 06","二氧化硫(mg/m3)","30","30.792","30.792","单种煤含硫高，导致二氧化硫超标"]
["炼焦北7#8#焦炉出焦除尘","2022-02-16 11","二氧化硫(mg/m3)","30","30.597","30.597","单种煤含硫高，导致二氧化硫超标"]
["炼焦北7#8#焦炉出焦除尘","2022-02-19 19","二氧化硫(mg/m3)","30","31.630","31.630","单种煤含硫高，导致二氧化硫超标"]
["炼焦北7#8#焦炉出焦除尘","2022-02-20 23","二氧化硫(mg/m3)","30","32.678","32.678","单种煤含硫高，导致二氧化硫超标"]
["炼焦北7#8#焦炉出焦除尘","2022-02-23 04","二氧化硫(mg/m3)","30","31.640","31.640","单种煤含硫高，导致二氧化硫超标"]
["炼焦北7#8#焦炉出焦除尘","2022-02-23 05","二氧化硫(mg/m3)","30","34.670","34.670","单种煤含硫高，导致二氧化硫超标"]
["炼焦北7#8#焦炉出焦除尘","2022-02-24 07","二氧化硫(mg/m3)","30","32.030","32.030","单种煤含硫高，导致二氧化硫超标"]
["炼焦北7#8#焦炉出焦除尘","2022-02-25 22","二氧化硫(mg/m3)","30","30.869","30.869","单种煤含硫高，导致二氧化硫超标"]
["炼焦北7#8#焦炉出焦除尘","2022-02-26 11","二氧化硫(mg/m3)","30","32.827","32.827","单种煤含硫高，导致二氧化硫超标"]
["炼焦北7#8#焦炉出焦除尘","2022-02-26 12","二氧化硫(mg/m3)","30","30.817","30.817","单种煤含硫高，导致二氧化硫超标"]
["炼焦北7#8#焦炉出焦除尘","2022-02-27 02","二氧化硫(mg/m3)","30","30.601","30.601","单种煤含硫高，导致二氧化硫超标"]
["炼焦北7#8#焦炉出焦除尘","2022-02-27 08","二氧化硫(mg/m3)","30","31.656","31.656","单种煤含硫高，导致二氧化硫超标"]
["炼焦北7#8#焦炉出焦除尘","2022-02-28 03","二氧化硫(mg/m3)","30","32.014","32.014","单种煤含硫高，导致二氧化硫超标"]
["炼焦北7#8#焦炉出焦除尘","2022-02-28 04","二氧化硫(mg/m3)","30","33.498","33.498","单种煤含硫高，导致二氧化硫超标"]
["热电北11#炉排口","2022-02-02 19","二氧化硫(mg/m3)","35","52.437","37.116","外部煤气原因，导致数据异常"]
["热电北11#炉排口","2022-02-06 05","二氧化硫(mg/m3)","35","51.326","35.779","外部煤气原因，导致数据异常"]
["热电北11#炉排口","2022-02-18 10","二氧化硫(mg/m3)","35","52.105","35.382","外部煤气因素导致数据异常"]
["热电北11#炉排口","2022-02-18 21","二氧化硫(mg/m3)","35","51.059","35.436","外部煤气因素导致数据异常"]
["热电北11#炉排口","2022-02-19 23","二氧化硫(mg/m3)","35","47.909","35.099","外部煤气因素导致数据异常"]
["热电北11#炉排口","2022-02-20 11","二氧化硫(mg/m3)","35","43.414","35.798","外部煤气因素导致数据异常"]
["热电北11#炉排口","2022-02-20 12","二氧化硫(mg/m3)","35","42.563","35.316","外部煤气因素导致数据异常"]
["热电北11#炉排口","2022-02-20 13","二氧化硫(mg/m3)","35","49.244","35.748","外部煤气因素导致数据异常"]
["热电北11#炉排口","2022-02-20 14","二氧化硫(mg/m3)","35","50.320","35.940","外部煤气因素导致数据异常"]
["热电北11#炉排口","2022-02-21 08","二氧化硫(mg/m3)","35","51.052","36.267","外部煤气因素导致数据异常"]
["热电北11#炉排口","2022-02-22 07","二氧化硫(mg/m3)","35","49.234","36.167","外部煤气因素导致数据异常"]
["炼焦北7#8#焦炉出焦除尘","2022-02-01 10","二氧化硫(mg/m3)","30","57.504","57.504","出焦除尘风机自停，造成二氧化硫数据异常"]
["炼焦北7#8#焦炉出焦除尘","2022-02-01 11","二氧化硫(mg/m3)","30","51.703","51.703","出焦除尘风机自停，造成二氧化硫数据异常"]
["炼焦北7#8#焦炉出焦除尘","2022-02-28 17","二氧化硫(mg/m3)","30","37.015","37.015","因为除尘吸力大，烟气流速高，造成二氧化硫超标"]
["炼焦南5#焦炉排口","2022-02-28 22","氮氧化物(mg/m3)","150","154.650","141.990","氨水输送泵A/B故障"]
["炼焦南6#焦炉排口","2022-02-11 00","二氧化硫(mg/m3)","30","31.472","29.368","副线堵塞，未及时处理，造成数据超标"]
["炼焦南6#焦炉排口","2022-02-11 06","二氧化硫(mg/m3)","30","31.573","29.893","副线堵塞，未及时处理，造成数据超标"]
["炼焦南6#焦炉排口","2022-02-11 09","二氧化硫(mg/m3)","30","33.407","33.688","副线堵塞，未及时处理，造成数据超标"]
["炼焦南6#焦炉排口","2022-02-13 02","二氧化硫(mg/m3)","30","33.366","30.781","消石灰下料不畅，导致数据超标"]
["炼焦南新1、2#焦炉排口","2022-02-28 14","二氧化硫(mg/m3)","30","47.881","47.881","南区高炉休风，煤气压力波动导致排口超标"]

{"sheet":"废气日均值","index":1,"n_rows":34,"n_cols":7,"rows_kept":34,"flags":["formulas_cached_only"]}
["监测排口","时间","监测项目","界限","均值","均值（折算）","原因说明"]
["炼铁南3#炉炉前除尘","2022-02-18 00","颗粒物(mg/m3)","15","19.434","19.434","更换粉尘仪"]
["炼铁南3#炉炉前除尘","2022-02-19 00","颗粒物(mg/m3)","15","28.072","28.072","更换粉尘仪"]
["热电北13#炉排口","2022-02-01 00","颗粒物(mg/m3)","5","8.706","9.267","更换粉尘仪，期间人工比对监测。"]
["热电北13#炉排口","2022-02-02 00","颗粒物(mg/m3)","5","8.600","9.198","更换粉尘仪，期间人工比对监测。"]
["热电北13#炉排口","2022-02-06 00","颗粒物(mg/m3)","5","8.762","9.651","更换粉尘仪，期间人工比对监测。"]
["热电北13#炉排口","2022-02-07 00","颗粒物(mg/m3)","5","8.434","8.934","更换粉尘仪，期间人工比对监测。"]
["热电北13#炉排口","2022-02-08 00","颗粒物(mg/m3)","5","8.703","9.337","更换粉尘仪，期间人工比对监测。"]
["热电北13#炉排口","2022-02-09 00","颗粒物(mg/m3)","5","8.702","9.200","更换粉尘仪，期间人工比对监测。"]
["热电北13#炉排口","2022-02-10 00","颗粒物(mg/m3)","5","5.236","88.259","停炉"]
["热电北13#炉排口","2022-02-11 00","颗粒物(mg/m3)","5","7.488","21.502","停炉"]
["热电北13#炉排口","2022-02-12 00","颗粒物(mg/m3)","5","8.570","9.040","更换粉尘仪，期间人工比对监测。"]
["热电北13#炉排口","2022-02-13 00","颗粒物(mg/m3)","5","8.575","9.046","更换粉尘仪，期间人工比对监测。"]
["热电北13#炉排口","2022-02-14 00","颗粒物(mg/m3)","5","5.426","6.543","更换粉尘仪，期间人工比对监测。"]
["热电北13#炉排口","2022-02-10 00","氮氧化物(mg/m3)","100","10.009","128.386","停炉"]
["炼铁北B#烧结机机头脱硫脱硝排口","2022-02-10 00","颗粒物(mg/m3)","40","3.250","199.398","停机"]
["炼铁北B#烧结机机头脱硫脱硝排口","2022-02-11 00","颗粒物(mg/m3)","40","4.490","73.501","停机"]
["热电北12#炉脱硫排口","2022-02-01 00","颗粒物(mg/m3)","5","19.090","20.350","更换粉尘仪，期间人工比对监测。"]
["热电北12#炉脱硫排口","2022-02-02 00","颗粒物(mg/m3)","5","19.590","20.920","更换粉尘仪，期间人工比对监测。"]
["热电北12#炉脱硫排口","2022-02-03 00","颗粒物(mg/m3)","5","15.690","16.500","更换粉尘仪，期间人工比对监测。"]
["热电北12#炉脱硫排口","2022-02-04 00","颗粒物(mg/m3)","5","16.420","17.510","更换粉尘仪，期间人工比对监测。"]
["热电北12#炉脱硫排口","2022-02-05 00","颗粒物(mg/m3)","5","18.980","20.050","更换粉尘仪，期间人工比对监测。"]
["热电北12#炉脱硫排口","2022-02-06 00","颗粒物(mg/m3)","5","17.510","18.810","更换粉尘仪，期间人工比对监测。"]
["热电北12#炉脱硫排口","2022-02-07 00","颗粒物(mg/m3)","5","17.300","18.020","更换粉尘仪，期间人工比对监测。"]
["热电北12#炉脱硫排口","2022-02-08 00","颗粒物(mg/m3)","5","19.680","20.830","更换粉尘仪，期间人工比对监测。"]
["热电北12#炉脱硫排口","2022-02-09 00","颗粒物(mg/m3)","5","19.270","20.300","更换粉尘仪，期间人工比对监测。"]
["热电北12#炉脱硫排口","2022-02-10 00","颗粒物(mg/m3)","5","17.460","18.230","更换粉尘仪，期间人工比对监测。"]
["热电北12#炉脱硫排口","2022-02-11 00","颗粒物(mg/m3)","5","17.920","18.780","更换粉尘仪，期间人工比对监测。"]
["热电北12#炉脱硫排口","2022-02-12 00","颗粒物(mg/m3)","5","18.500","19.420","更换粉尘仪，期间人工比对监测。"]
["热电北12#炉脱硫排口","2022-02-13 00","颗粒物(mg/m3)","5","21.500","22.920","更换粉尘仪，期间人工比对监测。"]
["热电北12#炉脱硫排口","2022-02-14 00","颗粒物(mg/m3)","5","14.780","15.650","更换粉尘仪，期间人工比对监测。"]
["热电北11#炉排口","2022-02-14 00","颗粒物(mg/m3)","5","0.576","-5.035","停炉"]
["热电北11#炉排口","2022-02-14 00","二氧化硫(mg/m3)","35","34.263","202.548","停炉"]
["热电北11#炉排口","2022-02-14 00","氮氧化物(mg/m3)","50","17.286","-32.394","停炉"]